CODIGO URBANO

Y

DE  EDIFICACION

CIUDAD DE MENDOZA     -      2000

AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

Intendente:

DR.  RAUL  VICCHI

Secretario de Obras Públicas e Higiene:

ARQ. OSCAR SALVO

SEGUNDA RECOPILACION Y ACTUALIZACION DEL CODIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD DE MENDOZA DISPUESTA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PRIVADAS

Director:

ING.  JORGE ANZORENA

### Profesional a cargo:

ARQ. ADRIANA GIACOMELLI

Colaboraron:

ARQ. TOMÁS NAVARRETE

TEC.  DANIEL RIDI

COMISION REVISORA

ING.   JORGE ANZORENA

ARQ. ADRIANA GIACOMELLI

ARQ. TOMAS NAVARRETE

TEC.  DANIEL RIDI

INTRODUCCION  CODIGO URBANO Y DE EDIFICACION

A)   			INTRODUCCION GENERAL

Debido a la creciente complejidad de la ciudad se ha visto la necesidad de separar en dos grandes partes el antiguo Código de Edificación: la primera parte dedicada a la ciudad (CÓDIGO URBANO) y la segunda parte dedicada a las construcciones (CÓDIGO DE EDIFICACIÓN) o sea, de la Línea Municipal hacia afuera (PARTE I), y de la Línea Municipal hacia adentro (PARTE II).

B)   			FINALIDADES

B.1. 			ASUNTOS REGLADOS POR EL CODIGO

La presente Ordenanza, denominada "Código Urbano y  de Edificación" reglamenta:

a) La problemática  urbana, construcciones en la vía publica y obras relacionadas con éstas.

b) Las construcciones de  nuevos edificios, obras e instalaciones complementarias.

c) Las ampliaciones, refacciones y modificaciones de edificios y de construcciones complementarias.

d) La conservación de los edificios y construcciones.

e) La demolición de los edificios y construcciones.

f) Las instalaciones técnicas propiamente dichas y las de los edificios, construcciones y vía pública.

g) La seguridad de los edificios y construcciones.

h) El diseño arquitectónico y urbano.

i) El uso de los edificios y de los espacios libres  privados y públicos.

La enumeración precedente es enunciativa y no limitativa de la aplicación de este Código, cuyas normas rigen para toda entidad pública o privada de la Ciudad de Mendoza.

Las prescripciones del Código Urbano y de Edificación constituyen exigencia mínima.  El Departamento Ejecutivo previo informe técnico, cuando causas de seguridad e higiene lo justifiquen, podrá imponer mayores obligaciones de las establecidas, previa formulación y promulgación de la Ordenanza Municipal.

B.2			RADIO DE APLICACION DEL CODIGO

El presente Código Urbano y de Edificación será de aplicación dentro de la jurisdicción  del Departamento de la Ciudad de Mendoza.-

B.3			OBLIGACIONES DE SOLICITAR AUTORIZACION

Todas las entidades públicas y privadas tienen obligación de solicitar el permiso correspondiente a los ítems enumerados en B.1.

Las solicitudes especificarán el objeto y la ubicación de lo que se pide realizar, el nombre y domicilio del propietario y el nombre del usuario cuando se trate de permisos de uso y habilitación. Las documentaciones técnicas prescritas se presentarán firmadas por el propietario y los profesionales que correspondan con arreglo de las disposiciones de este Código.

B.4			IDIOMA NACIONAL Y SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

Todos los documentos que se relacionan con el presente Código serán escritos en idioma nacional, salvo los tecnicismos sin equivalentes en nuestro idioma. Cuando se acompañen antecedentes o comprobantes de carácter indispensable redactados en idioma extranjero, vendrán con su respectiva traducción al idioma nacional.  Esta obligación  no comprende las publicaciones o manuscritos presentados a título informativo.

Asimismo es obligatorio el uso del sistema métrico decimal para los fines de este Código y  los significados que aquí se dan,  aclarando que:

a)	Los verbos usados en tiempo presente incluyen el futuro.

b)	Las palabras de género masculino incluyen el femenino y el neutro.

c)	El número singular incluye el plural.

B.5			ACTUALIZACION E  INTERPRETACION DEL CODIGO.

A fin de evitar dificultades que puedan resultar de la interpretación del Código,  para subsanar eventuales deficiencias y mantener su eficacia, de acuerdo a las nuevas situaciones urbanísticas o arquitectónicas que puedan producirse en el transcurso del tiempo,  la Comisión Especial de Planeamiento Urbano y Código de Edificación de la Ciudad de Mendoza, actuará como Comisión Asesora de interpretación y adecuación del Código la que se reunirá todas las veces que sea conveniente su actuación para la interpretación del Código y cuando deban examinarse proyectos de especial importancia,  asimismo podrá iniciar estudios de reformas y agregados o supresiones al Código de Edificación y elevarlas a la consideración de las autoridades municipales.

B.6.			COMISION ESPECIAL

La Comisión Especial de Planeamiento Urbano y Código de la Ciudad de Mendoza podrá admitir en los proyectos a que se refiere el punto anterior  al cumplimiento de las normas del Código de Edificación mediante compensaciones entre distintas exigencias cuando las propuestas estén debidamente justificadas,  se ajusten a razonabilidad y no contravengan el espíritu de las reglamentaciones vigentes.

C). 			DEFINICIONES DE TERMINOS TECNICOS Y COMUNES 					INCLUIDOS EN EL TEXTO DEL PRESENTE CODIGO

A:

ACERA: Espacio entre el cordón de la calzada o la acequia y la línea municipal o de edificación destinada a la circulación de peatones.

ALERO: Elemento voladizo, no transitable, destinado exclusivamente para resguardo de vanos y muros.

AMPLIAR: Modificar un edificio aumentando la superficie y/o  volumen edificado.

Modificar una instalación aumentando la capacidad productiva de la existente.

ANDAMIO: Estructura de metal o madera, elevada sobre el nivel del terreno, que sostiene tablones para permanecer o circular a diferente altura que posibilita la ejecución de muros,  su revestimiento y pintura.

ASCENSOR: Elemento de mecanismo permanente, con movimiento guiado por carriles utilizado en los edificios para la elevación y descenso de personas y cosas.

AZOTEA: Plano horizontal de máxima altura de una vivienda o edificio que es accesible y puede ser utilizado. Sinónimo: Terraza.

ACEQUIA: Canal por donde se conducen las aguas.

B:

BALCÓN: Elemento saliente en voladizo desde el plano del muro, accesible, generalmente prolongación abierta de locales en pisos altos y que es limitado por un parapeto de seguridad.

BANDEROLA: Ventanilla superior, móvil o fija, ubicada sobre el dintel del marco de una puerta.

BASAMENTO: Es el volumen edificado desde el nivel de vereda, hasta una altura prefijada, 	que puede extenderse, sin retiros, hasta los límites del terreno, respetando sólo los patios  reglamentarios exigidos.

BLOQUE DE VIDRIO: Elemento traslúcido, comúnmente de 0,20 x 0,20 x 0,10m, que mediante una armadura, conforma con otros, un plano hermético.

C:

CALZADA: Espacio de la vía pública, destinado a la circulación de vehículos de todo tipo. Sinónimo: Calle, camino.

CANTERO: Superficie o receptáculo destinado a la siembra y exposición de plantas, flores, césped u otros elementos decorativos.

CIERRE: Plano vertical, transparente o ciego, construido en diferentes materiales y dimensiones, móvil o fijo, destinado a limitar y/o proteger a un espacio abierto o cubierto.

CERCO: Vallado, barrera. Sin. empalizada, enrejado, rejilla, verja, reja, alambrado, seto.

CISTERNA: Depósito subterráneo de agua, hoy exigido como recipiente aislado, de muros, pisos y techos para control de filtraciones.

CHIMENEA: Conducto abierto a los cuatro vientos para dar salida al humo de cocinas y hogares.

COCHERA: Local o espacio destinado a la guarda de vehículos. Sin. garaje.

CONTRAPISO: Superficie consolidada de hormigón para el asiento de pisos.

CORDÓN: Límite o borde de la calzada, forma parte de la acera o vereda.

CONSTRUCCIÓN: Edificación.

CLARABOYA: Ventana redonda. Sin. Tragaluz.

COLINDANTE: Contiguo, limítrofe.

D:

DEMOLICIÓN: Desmontaje, destrucción, desmantelamiento.

DINTEL: Parte superior de las puertas, ventanas y otros huecos en los muros.

E:

ENTREPISO: Es el plano que divide horizontalmente, parte del espacio de un ambiente y que es accesible y habitable.

ESTRUCTURA: Armadura, generalmente de acero, hormigón o madera y que fija al terreno, sirve de sustentación a un edificio.

ESCALERA COMPENSADA: Es la que carece de espacio para disponer de un descanso amplio debiendo distribuirse los escalones en curva y sus huellas diseñadas de mayor a menor hacia el ojo de la misma.

F:

FACHADA:  Cara exterior o frente de un edificio.

F.O.S.: Factor de ocupación del suelo. Relación entre la superficie cubierta en Planta Baja y la Superficie del lote o parcela. Porcentaje de ocupación de la superficie de un lote en Planta Baja.

F.O.S.: Factor de ocupación total. Relación entre la superficie cubierta total y la superficie del lote o parcela. Porcentaje de superficie cubierta máxima para un lote.

G:

GALERÍA: Espacio cubierto longitudinal que en uno de sus lados bordea a locales habitables y en el otro limita con patios o espacios abiertos.

GARAJE: Local destinado a guardar automóviles.

GÁRGOLA: Caño o canaleta adornada o de formas originales destinado al desagüe de los techos y vertido del agua en fuentes.

H:

HOGAR: Chimenea

HUELLA: Plano horizontal superior del escalón.

L:

LIBRO DE OBRA: Cuaderno de anotaciones en triplicado que debe estar en toda obra  en construcción, para el control de inspecciones y constancia de novedades.

LINDERO: Colindante, limítrofe, medianero, divisorio.

LINEA MUNICIPAL O DE CIERRE: Línea que limita el espacio público del privado.

LINEA DE EDIFICACION: Es el límite hasta el cual la municipalidad autoriza la construcción de un edificio en el frente de un predio.

LOCAL: Espacio cubierto, cerrado o cercado.

LUCERNARIO: Abertura alta en una habitación que da ventilación y luz.

M:

MARQUESINA: Saliente sobre la vía pública para protección de accesos  y vidrieras.

MEDIANERA: Pared común a dos predios contiguos.

MONTACARGAS: Ascensor de servicio para elevar objetos pesados.

MURO: Pared o muralla.

MURETE: Muro bajo.

O:

OBRA: Edificio en construcción.

OCHAVA: Línea que limita las construcciones en una esquina y que une a las líneas de cierre o municipales que confluyen en ella, ampliando la vereda y mejorando la visión del tránsito.

P:

PALIER: Descanso o rellano.

PATIO: Espacio descubierto, circundado de muros y/o galerías.

PARASOL: Elemento o sistema, fijo o móvil, construido en diferentes materiales colocado comúnmente en las fachadas de los edificios que es empleado para tamizar o atenuar los rayos solares.

PANDERETE: Muro hecho con ladrillos puestos de canto.

PARAPETO: Pared o baranda que se coloca para evitar caídas.

PELDAÑO: Cada una de las partes de un tramo de escalera.

PLANTA BAJA: En edificios de más de un piso, la planta a nivel de vereda.

PARAMENTO: Cualquiera de las dos caras de una pared.

PREDIO: Tierra o posesión de inmueble.

POZO ABSORBENTE: Pozo Séptico receptáculo de aguas servidas.

R:

RAMPA: Plano inclinado para subdividir o bajar a diferente nivel.

REFORMAR: Arreglar, corregir.

REFECCIONAR: Componer, reparar.

RETIRO: Receso de la línea de edificación.

REFACCION: Compostura o reparación de algo averiado.

RETRETE:  local con inodoro.

S:

SALIENTE: Parte que sobresale de un muro.

SUBSUELO: Local inferior a Planta Baja o nivel de vereda.  Sin. Sótano.

SOLADO: Pavimento, suelo, piso.

SUBMURACION: Prolongación de la fundación de un edificio, hasta la profundidad adecuada.

T:

TABIQUE: Muro delgado que separa ambientes.

TRANSFORMACIÓN: Cambio, modificación.

TORRE: Espacio con mayor altura que superficie y retirado de todo el 					                        perímetro del predio.

U:

URBANIZACIÓN: Proceso de transformación de un terreno sin mejoras a uno urbano, mediante el trazado de calles y aporte de infraestructura.

También se dice de un complejo habitacional.

V:

VALLADO: Cerco. Línea de tablas o estacas unidas para cerrar algún sitio o señalarlo.

VANO: Hueco en un muro, utilizado como puerta o ventana.

VEREDA: Espacio de la vía pública destinado al tránsito de peatones. Se extiende entre la Línea Municipal y el Cordón de la vereda.  Sin. Acera

VÍA PUBLICA: Espacio común de propiedad pública, limitado por las líneas de cierre municipales.

Z:

ZÓCALO: Elemento de protección del muro en su unión con el piso.

ESTRUCTURA  DEL CODIGO URBANO Y DE

EDIFICACION

--------------------------------------------------------------------------------------------

(A)	INTRODUCCION GENERAL

(B)	FINALIDADES

- DEFINICIONES

| PRIMERA # PARTE DEL URBANISMO (U) |  | CAPITULO ( U. I ) DE LAS NORMAS DEL TRAZADO URBANO | (U.I.1.)DE LOSELEMENTOS | (U.I.1.1.)LINEAS (U.I.1.2) NIVELES Y VEREDAS (U.I.1.3) OCHAVAS (U.I.1.4)CIERRES (U.I.1.5)RECUBR. DE ACEQUIAS (U.I.1.6)DENOMINACIÓNDE PLAZAS, AVDA. Y CALLES (U.I.1.7)NUMERACION DOMICILIARIA (U.I.1.8)FORESTALES EN LA VIA PUBLICA VEREDAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (U.I..2) DE LOS NUEVOS LOTEOS Y BARRIOS Y BARRIOS |  |  |
|  |  |  | (U.I.3) DE LA APERTURA, TRAZADO DE ENSANCHE Y TRAZADO DE CALLES CALLES CALLES |  |  |
|  |  |  | (U.I.4)INSTALAC. EN LA VIA PUBLICA | (U.I.4.1)POSTESPARA INSTALACIONES ELECTRICAS |  |
|  |  |  |  | (U.I.4.2)CAMARAS SUBTERRANEAS |  |
|  |  |  |  | (U.I.4.3) SEÑALIZACIÓN DE OBSTÁCULOS EN LA VIA PÚBLICA |  |
|  |  |  |  | (U.I.4.4) CANTEROS DE PROTECCIÓN |  |
|  |  |  | (U.I.5)DE LA ELIMINACION DE RESIDUOS | (U.I.5.1) CLASIF. DE LOS RESIDUOS |  |
|  |  |  |  | (U.I.5.2)DISPOSICIONES GENERALES |  |
|  |  |  |  | (U.I.5.3)EXTRACCIÓN RECOLEC. TRANSP. Y DISP. FINAL |  |
|  |  |  |  | U.I.5.4)DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL |  |
|  |  |  |  | (U.I.5.5)DEL CIRUJEO DE RESIDUOS |  |
|  |  |  |  | (U.I.5.6)REGIMENDE PENALIDADES |  |
|  |  |  | (U.I.6) DEL ESTACIONA-MIENTO DE VEHICULOS | (U.I.6.1)DE LA OBLIGATORIEDAD DE COCHERAS Y/O ESTACIONAMIENTOS |  |
|  |  |  |  | (U.I.6.2) ZONAS DE UBICACION DE COCHERAS Y/O ESTACIONAMIENTOS |  |
|  |  |  |  | (U.I.6.3)NORMAS GENERALES SOBRE COCHERAS Y/O ESTACIONAMIENTOS |  |
|  |  |  |  | (U.I.6.4)NORMAS PARTICULARES PARA PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO |  |
|  |  |  |  | (U.I.6.5) DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO EXISTENTES |  |
|  |  |  |  | (U.I.6.6)EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS O PERSONAS ,DE ALQUILER DE UNIDADES Y DE ADIESTRAMIENTO DE MANEJO |  |
|  |  | CAPITULO (U.II) DE LAS NORMAS DE EDIFICACION | (U.II.1) DE LAS CONSTRUCCIONES | (U.II.1.1)BASAMENTO |  |
|  |  |  |  | (U.II.1.2)TORRE |  |
|  |  |  |  | (U.II.1.3)RETIROS |  |
|  |  |  | (U.II.2) DE LA ARQUITECTURA |  |  |
|  |  |  | (U.II.3) DE LAS SALIENTES |  |  |
|  |  |  |  | (U.II.3.1)SALIENTES SOBRE RETIROS OBLIGATORIOS |  |
|  |  |  |  | (U.II.3.2)SALIENTES SOBRE LA VÍA PÚBLICA |  |
|  |  |  |  | (U.II.3.3)DE LOS MUROS DE CORONAMIENTO Y CORNISAS |  |
|  |  |  |  | (U.II.3.4)DE LOS ANUNCIOS |  |
|  |  |  | (U.II.4) INDICADORES URBANOS | (U.II.4.1)DEFINICIONES |  |
|  |  |  | (U.II.5) ZONIFICACION | (U.II.5.1)ZONA DR 1 |  |
|  |  |  |  | (U.II.5.2)ZONA DR 2 |  |
|  |  |  |  | (U.II.5.3)ZONA DR 3 |  |
|  |  |  |  | (U.II.5.4)ZONA DC 1 |  |
|  |  |  |  | (U.II.5.5)ZONA DC 2 |  |
|  |  |  |  | (U.II.5.6)ZONA DC 3 |  |
|  |  | CAPITULO (U.III ) DE LAS NORMAS DE ZONIFICACION | (U.III.1) SUBDIVISION EN ZONAS | (U.III.1.1)ZONA CENTRAL |  |
|  |  |  |  | (U.III.1.2)ZONA URBANA ESPECIAL |  |
|  |  |  |  | (U.III.1.3)ZONAS COMERCIALES |  |
|  |  |  |  | (U.III.1.4)ZONAS RESIDENCIALES |  |
|  |  |  |  | (U.III.1.5)ZONA PARQUE |  |
|  |  |  |  | (U.III.1.6)ESPACIOS DE USOS PUNTUALES |  |
|  |  |  |  | (U.III.1.7)ZONAS DE RESERVA URBANA |  |
|  |  |  |  | (U.III.1.8)ZONA ECOLOGICA NATURAL |  |
|  |  |  | (U.III.2) CLASIFIC. DE LOS USOS | (U.III.2.1)CRITERIOS GENERALES SOBRE LOS TIPOS O RUBROS |  |
|  |  |  |  | (U.III.2.2)DEFINICION DE TERMINOS TECNICOS |  |
|  |  |  |  | (U.III.2.3)DE LOS GRUPOS |  |
|  |  |  |  | (U.III..2.4)DE LOS SUBGRUPOS RELATIVOS A LOS USOS |  |
|  |  |  |  | (U.III.2.5)DEL FACTOR DE OCUPACION SEGUN LOS USOS |  |
|  |  |  |  | (U.III.2.6)DE LA COMISION DE FACTIBILIDAD DE USOS. |  |
|  |  |  |  | (U.III.2.7)PLANILLA DE LOS USOS PERMITIDOS EN CADA ZONA |  |
|  |  | CAPITULO (U.IV) DE LAS NORMAS SOBRE SEGURIDAD URBANA | (U.IV.1)DE LA UTILIZACIÓN DEL VIDRIO EN LA CONSTRUCCION | (U.IV.1.1)DE LAS DEFINICIONES |  |
|  |  |  |  | (U.IV.1.2)DE LAS PREVENCIONES GRALES. |  |
|  |  |  |  | (U.IV.1.3)DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS AREAS DE RIESGO |  |
|  |  |  |  | (U.IV.1.4)VARIOS |  |
|  |  |  |  | (U.IV.1.5)REQUISITOS PARA LA GESTION DE USOS |  |
|  |  |  |  | (U.IV.1.6)CARTELES |  |
|  |  | CAPITULO (U.V) DE LAS NORMAS ESPECIALES | (U.V.1)CENTRO CIVICO |  |  |
|  |  |  | (U.V.2)BARRIO DALVIAN |  |  |
|  |  |  | (U.V.3)MANZANA MERCEDARIA |  |  |
|  |  |  | (U.V.4) EST.PASAJEROS Y CARGAS DEL FFCC. |  |  |
|  |  |  | (U.V.5) MILITAR |  |  |
|  |  |  | (U.V.6)PARQUE CENTRAL |  |  |
|  |  |  | (U.V.7)DE LA ZONA RESIDENCIAL PARQUE |  |  |
|  |  |  | (U.V.8)TERRENOS EX-TRASANDINO |  |  |
|  |  |  | (U.V.9) CENTRO UNIVERSITARIO |  |  |
|  |  |  | (U.V.10)PEATONAL SARMIENTO |  |  |
|  |  |  | (U.V.11)PASEO COMERCIAL CALLE LAS HERAS |  |  |
|  |  |  | (U.V.12)PASEO CALLE SAN MARTIN |  |  |
|  |  |  | (U.V.13)DIAGONAL HAMMARSKJOLD |  |  |
|  |  |  | (U.V.14)INSTALACIONES AL AIRE LIBRE- INSTALACIONES PARA DIVERSION |  |  |
| # SEGUNDA PARTE DE LA EDIFICACIÓN (E) |  | CAPITULO (E.I ) PROCESO Y GESTION DE VISACIÓN | (E.I.1) TRAMITACION | (E.I.1.1)DE LOS TRABAJOS QUE REQUIEREN PERMISO |  |
|  |  |  |  | (E.I.1.2)DE LOS TRABAJOS QUE REQUIEREN AVISO |  |
|  |  |  |  | (E.I.1.3)OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACION DE REPARTICIONES NACIONALES,PROV. Y/O AUTARQUICAS |  |
|  |  |  |  | (E.I.1.4)DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR |  |
|  |  |  |  | (E.I.1.5)DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACION |  |
|  |  |  |  | (E.I.1.6)DE LAS TRAMITACIONES |  |
|  |  |  |  | (E.I.1.7)OBLIGATORIEDAD DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE EDIFICACIÓN |  |
|  |  |  | (E.I.2) PROFESIONALES | (E.I.2.1) ALCANCES DE LOS TITULOS PROFESIONALES |  |
|  |  |  |  | (E.I.2.2) FUNCION DE LOS PROFESIONALES ACTUANTES |  |
|  |  |  |  | (E.I.2.3)ESTABLECENSE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESIONALES QUE ACTUAN EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS |  |
|  |  |  |  | (E.I.2.4)CAMBIOS DE DOMICILIOS DE PROPIETARIOS, PROFESIONALES Y EMPRESAS |  |
|  |  |  | (E.I.3)EJECUCION Y CONTRALOR DE OBRAS | (E.I.3.1) DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS |  |
|  |  |  |  | (E.I.3.2) DE LA INSPECCION Y DEL CONTROL DE LAS OBRAS |  |
|  |  |  |  | (E.I.3.3) DE LAS OBRAS CLANDESTINAS |  |
|  |  |  |  | (E.I.3.4)DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA |  |
|  |  |  |  | (E.I.3.5) DE LAS SANCIONES Y PENALIDADES |  |
|  |  |  | (E.I.4)EJECUCION Y CONTRALOR DE OBRAS DE INST. ELECTRICAS | (E.I.4.1) DISPOSICIONES GENERALES |  |
|  |  |  |  | (E.I.4.2) DESCONEXION DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  |
|  |  |  |  | (E.I.4.3) DE LAS PENALIZACIONES |  |
|  |  |  |  | (E.I.4.4) SUSPENSIONES |  |
|  |  |  |  | (E.I.4.5) REGISTRO DE SANCIONES Y PENALIDADES |  |
|  |  | CAPITULO (E.II) NORMAS CONSTRUCTIVAS GENERALES PROPIAS DE LOS EDIFICIOS | (E.II.1) CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE EDIFICIOS | (E.II.1.1)VIVIENDA |  |
|  |  |  |  | (E.II.1.2)SERVICIO |  |
|  |  |  |  | (E.II.1.3)ESPECIALES |  |
|  |  |  |  | (E.II.1.4)COMERCIALES |  |
|  |  |  |  | (E.II.1.5)INDUSTRIALES |  |
|  |  |  |  | (E.II.1.6)CIRCULACIONES |  |
|  |  |  |  | (E.II.1.7)DE USO MIXTO |  |
|  |  |  | (E.II.2)CARACTERISTICASDE LOS TIPOS DE EDIFICIOS | (E.II.2.1)VIVIENDAS UNIFAMILIARES-MULTIFAMILIARES |  |
|  |  |  |  | (E.II.2.2)LOCALES DE SERVICIO |  |
|  |  |  |  | (E.II.2.3)LOCALES ESPECIALES |  |
|  |  |  |  | (E.II.2.4)LOCALES COMERCIALES |  |
|  |  |  |  | (E.II.2.5)LOCALES INDUSTRIALES |  |
|  |  |  |  | (E.II.2.6)CIRCULACIONES |  |
|  |  |  |  | (E.II.2.7)LOCALES DE USO MIXTO |  |
|  |  |  | (E.II.3) MEDIOS DE ILUMINACION Y VENTILACIÓN | (E.II.3.1)PATIOS |  |
|  |  |  |  | (E.II.3.2)TUBOS Y CONDUCTOS |  |
|  |  |  |  | (E.II.3.3)CHIMENEAS |  |
|  |  |  | (E.II.4) AISLACIONES | (E.II.4.1) AISLACIONES DE LOCALES |  |
|  |  |  |  | (E.II.4.2)CONDICIONES TERMICAS |  |
|  |  |  |  | (E.II.4.3)CONDICIONES ACUSTICAS |  |
|  |  |  |  | (E.II.4.4)DE LAS PREVENCIONES CONTRA HUMEDAD |  |
|  |  |  | (E.II.5) DE LAS OBRAS O INSTALACIONES QUE PRODUZCAN MOLESTIAS | (E.II..5.1)INTERCEPCION DE VISTAS A PREDIOS LINDEROS Y ENTRE UNIDADES DE USO INDEPEND.EN UN MISMO PREDIO |  |
|  |  |  |  | (E.II.5.2)APERTURA DE VANOS EN MUROS DIVISORIOS |  |
|  |  |  |  | (E.II.5.3)MOLESTIAS PROVENIENTES DE UNA PROPIEDAD VECINA |  |
|  |  |  |  | (E.II.5.4)CONDUCTOS HACIA LA PROPIEDAD VECINA |  |
|  |  |  |  | (E.II.5.5)INSTALACIONES QUE PRODUCEN VIBRACIONES O RUIDOS PROHIBICION |  |
|  |  |  | (E.II.6) DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS | (E.II.6.1)MATERIALES Y SISTEMAS PERMITIDOS |  |
|  |  |  |  | (E.II..6.2)CALIDAD DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES |  |
|  |  |  |  | (E.II.6.3)COMISION DE ASESORAMIENTO PARA APROBACION DE NUEVOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS APROBACION DE NUEVOS MATERIALES |  |
|  |  |  |  | (E.II.6.4)OBLIGACION DE CUMPLIRLAS NORMAS SOBRE MATERIALES Y SISTEMAS |  |
|  |  |  |  | (E.II.6.5)TRAMITACION PARA APROBACION DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NO TRADICIONALES |  |
|  |  |  | (E.II.7)ARQUITECTURA DIFERENCIADA |  |  |
|  |  | CAPITULO (E.III) NORMAS SOBRE INSTALACIONES | (E.III.1) DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS | (E.III.1.1)NORMAS DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.2)CARACTERÍSTICAS DE LA DOC. TÉCNICA |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.3)DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.4)INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.5)MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y ESPECIF. TÉCNICAS |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.6)INSTAL. PROV. DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.7)CARATULA PLEGADO DE PLANOS |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.8)REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.9)CONDUCTORES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.10)CAÑERÍAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.11)CANALIZA-CIONES SUBTERRÁNEAS |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.12)INSTALACIO-NES EN CANALETAS Y CONDUCTOS |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.13)INSTALACIO-NES EN CONDUCTOS BAJO PISOS |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.14)INSTALAC. EN SUELOS METÁLICOS CELULARES |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.15)CAJAS |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.16)INSTALACIO-NES CON COND. SOBRE AISLADORES |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.17)DISPOSICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.18)TOMAS DE CORRIENTE Y FICHAS |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.19)NORMAS DE SEGURIDAD |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.20)PRESCRIP. ADIC. PARA LOCALES ESPECIALES |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.21)INSTALACIONE ELÉCTRICAS EN ASCENSORES Y MONTACARGAS |  |
|  |  |  |  | (E.III.1.22)ILUMINACION ARTIFICIAL PARA LUZ DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION |  |
|  |  |  | (E.III.2) DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS | (E.III.2.1)OBLIGATORIEDA |  |
|  |  |  |  | (E.III.2.3)POZOS ABSORBENTES |  |
|  |  |  |  | (E.III.2.4)DESAGÜES PLUVIALES |  |
|  |  |  |  | (E.III.2.5)CAMARAS SÉPTICAS |  |
|  |  |  | (E.III.3) DE LAS INSTALACIONES DE GAS | (E.III.3.1)PREVENCIONES |  |
|  |  |  | (E.III.4) DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES | (E.III.4.1)ASCENS.MONTAC.Y ESCALERAS MEC. |  |
|  |  |  |  | (E.III.4.2)CLIMATIZ.REFRIG.CALEFACCION |  |
|  |  |  |  | (E.III.4.3)BUZONES |  |
|  |  |  |  | (E.III.4.4)INSTALACION DE PARARRAYOS |  |
|  |  |  |  | (E.III.4.5) DEPOSITO DE COMBUSTIBLE |  |
|  |  | CAPITULO (E.IV) NORMAS SOBRE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS | (E.IV.1) PROTECCION CONTRA INCENDIOS | (E.IV.1.1)DE LAS PREVENCIONGRALES. CONTRA INCENDIO |  |
|  |  |  |  | (E.IV.1.2)DEFINICIONES |  |
|  |  |  |  | (E.IV.1.3)RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS EDIFICIOS |  |
|  |  |  |  | (E.IV.1.4) DETALLE DE LAS PREVENCIONES CONTRA INCENDIO |  |
|  |  |  |  | (E.IV.1.5)MEDIOS DE ESCAPE |  |
|  |  |  |  | (E.IV.1.6)PREVENCIONES SOBRE ELABORACION, TRANSPORTE, TRANSFORMACION Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE. |  |
|  |  |  |  | (E.IV.1.7)INTERVENCION DE LA DIVISION DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA |  |
|  |  |  |  | (E.IV.1.8)DE LA ILUMINACION ARTIFICIAL PARA LUZ DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION |  |
|  |  |  |  | (E.IV.1.9)TABLAS |  |
|  |  |  | (E.IV.2) DEL REGLAMEN-TO DE ESTRUCTURAS | (E.IV.2.1) SOBRECARGAS CARGAS ACCIDENTALES O ÚTILES |  |
|  |  |  |  | (E.IV.2.2) DE LA RESISTENCIA DE LOS SUELOS |  |
|  |  |  | (E.IV.3) CERCOS PROVISORIOS | (E.IV.3.1) OBLIGACIÓN DE COLOCAR CERCOS PROVISORIOS |  |
|  |  |  |  | (E.IV.3.2)CONSTRUCCIÓN DEL CERCO |  |
|  |  |  |  | (E.IV.3.3) DIMENSIONES Y UBICACIÓN DEL CERCO |  |
|  |  |  |  | (E.IV.3.4) RETIRO DEL CERCO |  |
|  |  |  |  | (E.IV.3.5)ESTACIONA-MIENTO DE VEHÍCULOS AL FRENTE DE LAS OBRAS DE LAS OBRAS |  |
|  |  |  | (E.IV.4) TERRAPLENA-MIENTOS Y EXCAVACIONES | (E.IV.4.1) TERRAPLENA-MIENTOS |  |
|  |  |  |  | (E.IV.4.2) EXCAVA-CIONES |  |
|  |  |  | (E.IV.5) FUNDACIONES |  |  |
|  |  |  | (E.IV.6) AVANCE DE SOTANO BAJO VEREDA |  |  |
|  |  |  | (E.IV.7) DEMOLICION |  |  |
|  |  |  | (E.IV.8) DE LOS ANDAMIOS |  |  |
|  |  |  | (E.IV.9) DE LA SEPARACION DE COLINDANCIA |  |  |
|  |  |  | (E.IV.10) DE LAS TORRES GRUAS |  |  |
|  |  | CAPITULO (E.V) NORMAS SOBRE REFORMAS Y/O AMPLIACIONES | (E.V.1) DEFINICIONES |  |  |
|  |  |  | (E.V.2)EN EDIFICIOS CONSTRUIDOS CONFORME AL C.E. |  |  |
|  |  |  | (E.V.3)EN EDIFICIOS REGLAMENTARIOS NO CONFORME AL CODIGO | (E.V.3.1)REPARACIONES Y REFECCIONES |  |
|  |  |  |  | (E.V.3.2)REFORMAS |  |
|  |  |  |  | (E.V.3.3)AMPLIACIONES |  |
|  |  |  |  | (E.V.3.4)CAMBIO DE USOS Y/O AMPLIACIONES EN EDIFICIOS CON USOS NO PERMITIDOS |  |
|  |  |  | (E.V.4) EN EDIFICIOS ANTIRREGLAMENTARIOS | (E.V.4.1)CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS |  |
|  |  |  |  | (E.V.4.2)ZONIFICACION DE LA CIUDAD PARA EDIFICIOS NO VIABLES |  |
|  |  |  |  | (E.V.4.3)PROHIBICION PARA EDIFICIOS NO APTOS Y NO VIABLES PARA SER SISMO-RESISTENTES |  |
|  |  |  |  | (E.V.4.4)TRABAJOS PERMITIDOS |  |
|  |  |  |  | (E.V.4.5)REGLAMENTACIONES PARA LAS CONSTRUCCIONES EN PREDIOS QUE CUENTEN CON MUROS MEDIANEROS CONSTRUIDOS CON MATERIALES ANTIRREGLAMENTARIOS |  |
|  |  |  |  | (E.V.4.6)NORMAS GENERALES PARA LOS MUROS DIVISORIOS O MEDIANEROS NO VIABLES |  |
|  |  |  |  | (E.V.4.7)ESTADO DE SEGURIDAD |  |
|  |  |  |  | (E.V.4.8)DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |
|  |  |  |  | (E.V.4.9)CAMBIOS DE USO Y/O RUBROS, AMPLIACIONES DE RUBROS Y TRANSFERENCIAS DE COMERCIO |  |
|  |  |  | (E.V.5) CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN AFECTADOS POR REFORMAS Y/O TRABAJOS O CAMBIO DE USOS A EJECUTAR | (E.V.5.1)CONDICIONES PARA SUBDIVIDIR LOCALES |  |
|  |  |  |  | (E.V.5.2)REFORMAS Y/O REPARACIONES EN EDIFICIOS A EXPROPIAR |  |
|  |  |  |  | (E.V.5.3) OCUPACIÓN DE LOCALES EXISTENTES CON USOS QUE REQUIEREN MAYOR ALTURA |  |
|  |  |  |  | (E.V.5.4)REQUISITOS PARA DIVIDIR PATIOS COMUNES EXISTENTES TRABAJOS O EXISTENTES |  |
|  |  |  |  | (E.V.5.5)OBRAS QUE AFECTEN A PREDIOS O EDIFICIOS DECLARADOS MONUMENTOS HISTORICOS O DE INTERES CULTURAL |  |
|  |  | CAPITULO (E.VI) NORMAS SOBRE CONSTRUCCIONES ESPECIALES | (E.VI.1) EDIFICIOS DE COCHERAS |  |  |
|  |  |  | (E.VI.2) ESTACIONES DE SERVICIO |  |  |
|  |  |  | (E.VI.3) CEMENTERIO |  |  |
|  |  |  | (E.VI.4) VELATORIOS |  |  |
|  |  |  | (E.VI.5) HOTELERIA |  |  |
|  |  |  | (E.VI.6)ESTABLECIMIEN-TOS DONDE SE SIRVEN O EXPENDEN COMIDAS |  |  |
|  |  |  | (E.VI.7)TINTORERIAS, LAVASECOS |  |  |
|  |  |  | (E.VI.8)DE LAS ENTIDADES BANCARIAS,COMPAÑÍAS FINANCIERAS, CASAS DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA, COMPAÑÍAS DE SEGURO, CASAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y CAPITALIZACIÓN, ADMINISTRADORAS DE RIESGOS DE TRABAJO(A.R.T.) Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (A.F.J.P.) BANCARIAS, CASAS DE CAMBIO DE |  |  |
|  |  |  | (E.VI.7)EDIFICIOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y CARCELARIA |  |  |
|  |  |  | (E.VI.7)EDIFICIOS EDUCACIONALES DE CARÁCTER PRIVADO |  |  |

ALTURA

HISTÓRICOS O DE INTERÉ

CUADRO INDICATIVO DE LA POSICION DE LOS COMPONENTES DEL PUNTO

1                    2                  3             4                 5                      6                    7                 8

##### PARTE      CAPITULO    TEMA    TITULO     ARTICULO      APARTADO      INCISO    PARRAFO

###### E              II            2         1            1                 1              a            1

INDICE

INDICE NUMERICO CODIGO URBANO Y DE EDIFICACION

A)				INTRODUCCIÓN GENERAL

B)   				FINALIDADES

B.1				ASUNTOS REGLADOS POR EL CÓDIGO

B.2				RADIO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO

B.3				OBLIGACIONES DE SOLICITAR AUTORIZACIÓN

B.4				IDIOMA NACIONAL Y SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

B.5				ACTUALIZACION E INTERPRETACION DEL CODIGO.

B.6				COMISION ESPECIAL

C) 				DEFINICIONES DE TERMINOS TECNICOS Y COMUNES 										INCLUIDOS EN EL TEXTO DEL PRESENTE CODIGO

PRIMERA PARTE:	DEL URBANISMO........................(U)

CAPITULO U.I :

DE LAS NORMAS DEL TRAZADO URBANO

U.I.1				DE LOS ELEMENTOS

U.I.1.1				LINEAS

U.I.1.1.1			OBRAS DETRAS DE LA LM. Y DE LA LE

U.I.1.1.1.1			DE LOS ZOCALOS.  DE LA ORNAMENTACION

U.I.1.1.1.2			OBRAS EN EDIFICIOS FUERA DE LINEA

U.I.1.1.2			LINEA DE EDIFICACION EN CALLES SIN REGLAMENTACION

U.I.1.1.2.1  		ELEMENTOS PARA FIJAR LINEA

U.I.1.1.2.2			PROCEDIMIENTO PARA FIJAR LINEA

U.I.1.1.2.3			EDIFICIOS REGLAMENTARIOS FUERA DE LINEA

U.I.1.1.2.4			REGISTRO

U.I.1.2				DE LOS NIVELES Y VEREDAS

U.I.1.2.1			CONSIDERACIONES GENERALES

U.I.1.2.2			CONSIDERACIONES TÉCNICAS

U.I.1.2.3			EXCEPCIONES

U.I.1.2.4			ACERAS DETERIORADAS POR TRABAJOS PÚBLICOS

U.I.1.3				OCHAVAS

U.I.1.3.1			COLUMNA EN OCHAVA

U.I.1.4				CIERRES

U.I.1.4.1			CIERRES A CONSTRUIR

U.I.1.4.2			CIERRES DE BALDÍOS EN CASO DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS.

U.I.1.4.3		 	INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE CIERRE

U.I.1.4.4			CIERRES DE LOS RETIROS FRONTALES

U.I.1.5				RECUBRIMIENTO DE ACEQUIAS

U.I.1.5.1			ZONIFICACIÓN

U.I.1.5.1.1			SECTOR I: CUBIERTA OBLIGATORIA DE ACEQUIAS

U.I.1.5.1.2 		SECTOR 2: CUBIERTA PERMITIDA DE ACEQUIAS

U.I.1.5.1.3 		SECTOR 3:ACEQUIAS A CIELO ABIERTO Y RECUBIERTA CON CANTOS RODADOS

U.I.1.5.1.4			SECTOR 4: ACEQUIAS CON TRATAMIENTO ESPECIAL

U.I.1.5.1.5 		SECTOR 5: ACEQUIAS A CIELO ABIERTO

U.I.1.5.1.6 		SECTOR 6: AREAS ESPECIALES

U.I.1.5.2			OBLIGATORIEDAD DE ADECUAR LAS ACEQUIAS

U.I.1.5.3			RECUBRIMIENTO DE ACEQUIAS

U.I.1.5.4			REJILLAS DE LIMPIEZA Y POSAS PARA LA COLOCACIÓN DE FORESTALES

U.I.1.5.5			ANCHO DE PUENTES Y DISTANCIA ENTRE REJILLAS

U.I.1.5.6		 	RECUBRIMIENTO DE ACEQUIAS EN ESQUINAS

U.I.1.5.7			REPARACION DE ACEQUIAS

U.I.1.5.8			DIMENSIONES DEL PERFIL DE LAS ACEQUIAS NUEVAS

U.I.1.5.9			PLAZO PARA ADECUAR LAS ACEQUIAS EXISTENTES A LA NUEVA                                                                                                                       REGLAMENTACIÓN

U.I.1.6	 	            	DENOMINACION DE PLAZAS, AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO EN CONJUNTOS

HABITACIONALES

U.I.1.6.1			DENOMINACION DE AVENIDAS

U.I.1.6.2			CONDICION PARA DAR NOMBRE

U.I.1.6.3			SIGNIFICADO DEL NOMBRE EN PLACAS DE METAL.

U.I.1.6.4			NOMENCLATURA DE CALLES

U.I.1.7				NUMERACION DOMICILIARIA

U.I.1.7.1			NORMAS GENERALES SOBRE NUMERACIÓN

U.I.1.7.2			ASIGNACION DE LA NUMERACION CORRESPONDIENTE

U.I.1.7.3			UBICACION DE LOS NÚMEROS

U.I.1.7.4			FIJACION DEL NUMERO

U.I.1.7.5			CARENCIA DE LUGAR PARA LA FIJACIÓN DEL Nº

U.I.1.7.6			DE LAS CHAPAS DE NUMERACIÓN DOMICILIARIA

U.I.1.7.7			CARACTERISTICAS DE LAS CHAPAS DE NUMERACIÓN

U.I.1.7.8			CAMBIO DE DISEÑO EN LA CHAPA DE NUMERACION

U.I.1.7.9			OBLIGATORIEDAD DE COLOCAR CHAPA DE NUMERACION

U.I.1.7.10 		                   REMOCION DE CHAPA DE NUMERACION

U.I.1.8				FORESTALES EN LA VIA PUBLICA

U.I.1.8.1			SANCIONES POR PERJUICIO AL ARBOLADO

U.I.1.8.2			CORTE DE RAMAS

U.I.1.8.3			PLAZO DE SOLICITUD DEL CORTE DE RAMAS

U.I.1.8.4			PRESUPUESTO DE PODA

U.I.1.8.5			PEDIDO DE PODA FUERA DE EPOCA

U.I.2 				DE LOS NUEVOS LOTEOS Y BARRIOS

U.I.2.1				TRAZADO DE LAS NUEVAS POBLACIONES

U.I.2.2				INGRESO DE DOCUMENTACION A LA MUNICIPALIDAD

U.I.3 				DE LA APERTURA, ENSANCHE Y TRAZADO DE CALLES

U.I.4  				INSTALACIONES EN LA VIA PUBLICA

U.I.4.1				POSTES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS.

U.I.4.2				CAMARAS SUBTERRANEAS.

U.I.4.3				SEÑALIZACION DE OBSTACULOS EN LA VIA PUBLICA.

U.I.4.4	  			CANTEROS DE PROTECCION

U.I.5  				DE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y/O BASURA

U.I.5.1				CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS

U.I.5.1.1 			RESIDUOS DOMICILIARIOS

U.I.5.1.2			RESIDUOS VIALES

U.I.5.1.3 			RESIDUOS INDUSTRIALES Y/O COMERCIALES

U.I.5.1.4			RESIDUOS SANITARIOS

U.I.5.2  			DISPOSICIONES GENERALES

U.I.5.2.1			ABANDONO DE RESIDUOS EN LA VIA PUBLICA

U.I.5.2.2			MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EDIFICADOS O BALDÍOS

U.I.5.2.3 			AGUAS SERVIDAS

U.I.5.2.4			MANTENIMIENTO DE VEREDA

U.I.5.2.4.1			DELIMITACION DE LA VEREDA

U.I.5.3				EXTRACCION, RECOLECCION, TRASPORTE Y DISPOSICION FINAL

U.I.5.3.1			RESIDUOS DOMICILIARIOS

U.I.5.3.1.1 		EXTRACCION DE RESIDUOS

U.I.5.3.1.2 		RECIPIENTE DE EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS

U.I.5.3.1.3			OBLIGATORIEDAD DE COLOCACION DE RECIPIENTES SOBREELEVADOS

U.I.5.3.1.4			HORARIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS

U.I.5.3.1.5 		DIMENSIONES DEL RECIPIENTE PORTABOLSA

U.I.5.3.1.6 		EXTRACCION DE RESIDUOS EN EDIFICIOS MULTIFAMILIARES

U.I.5.3.1.7 		EXTRACCION CON CONTENEDORES

U.I.5.3.1.8			EXTRACCION DE RESIDUOS COMPACTADOS

U.I.5.3.1.9 		ELIMINACION POR TRITURACION

U.I.5.3.1.10		RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS

U.I.5.3.1.11		DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS

U.I.5.3.2			RESIDUOS VIALES

U.I.5.3.2.1			El SISTEMA OPERATIVO Y LA ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE LIMPIEZA

U.I.5.3.2.2			DEPOSITO DE LOS RESIDUOS VIALES HASTA SU RECOLECCION

U.I.5.3.2.3			RESPONSABLE DE LA LIMPIEZA DE LA VIA PÚBLICA EN OBRAS PUBLICAS O                                                              PRIVADAS

U.I.5.3.2.4			RECAUDOS PARA EL TRANSITO DE VEHÍCULOS CARGADOS DE RESIDUOS

U.I.5.3.2.5			PINTURA O LIMPIEZA DE UNA FACHADA PPAL

U.I.5.3.2.6			DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS VIALES

U.I.5.3.3			RESIDUOS INDUSTRIALES Y/O COMERCIALES

U.I.5.3.3.1			RECIPIENTE DE EXTRACCION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS O TOXICOS

U.I.5.3.3.2			EXTRACCION DE RESIDUOS PELIGROSOS O TOXICOS

U.I.5.3.3.3			RECOLECCION DE RESIDUOS DE MAS DE 50 KG POR DIA Y POR ESTABLEC.

U.I.5.3.3.4			MODALIDAD DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL

U.I.5.3.3.5			EXCEPCION EN LA EXTRACCION DE RESIDUOS  PELIGROSOS O TOXICOS

U.I.5.3.4			RESIDUOS SANITARIOS

U.I.5.3.4.1			CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS SANITARIOS

U.I.5.3.4.2			CARACTERISTICAS DE LOS RECIPIENTES QUE ALOJARÁN LOS RESIDUOS DE                                                                                         TIPO A,B Y C

U.I.5.3.4.3			CARACTERISTICAS DE LOS RECIPIENTES QUE ALOJARÁN LOS RESIDUOS DE                                                           TIPO D

U.I.5.3.4.4			CARACTERISTICAS DE LOS RECIPIENTES QUE ALOJARÁN LOS RESIDUOS DE                                                           TIPO E

U.I.5.3.4.5			COLORES DE LAS BOLSAS DE RESIDUOS SEGÚN EL TIPO

U.I.5.3.4.6			ALMACENAMIENTO DE LOS RECIPIENTES

U.I.5.3.4.7			CONCENTRACION DE LOS RESIDUOS

U.I.5.3.4.8			RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS  SANIT.  U.I.5.3.4.9		                                               RECOLECCION DE RESIDUOS SANITARIOS DE LOS TIPOS B), C)

U.I.5.3.4.10  		TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SANITARIOS DE LOS TIPOS B), C) Y D)

U.I.5.3.4.11		SERVICIO ESPECIAL

U.I.5.4				DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL

U.I.5.4.1			ELEMENTOS Y MEDIDAS CON QUE DEBERÁ CONTAR EL PERSONAL

U.I.5.4.2			OBLIGATORIEDAD DEL USO DE GUANTES PARA TODO PERSONAL MUNICIP.

U.I.5.5				DEL CIRUJEO DE RESIDUOS

U.I.5.6				REGIMEN DE PENALIDADES

U.I.6  				DEL ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

U.I.6.1				DE LA OBLIGATORIEDAD DE COCHERAS Y/O ESTACIONAMIENTOS

U.I.6.1.1			EXIMISION DE COCHERAS EN TERRENOS QUE NO PERMITAN SU UBICACION

U.I.6.1.2			OBLIGATORIEDAD DE CONTAR CON LOCALES COMERCIALES EN                                                                                                                COLINDANCIA CON LA VIA PUBLICA EN EDIFICIOS DE COCHERAS

U.I.6.2				ZONAS DE UBICACION DE COCHERAS Y/O ESTACIONAMIENTOS

U.I.6.2.1			CONFORMACION DE LA COMISION ESPECIAL

U.I.6.2.2			PORCENTAJE MAXIMO PERMITIDO DE EDIFICIOS DE COCHERAS POR                                                                                                                     CUADRA Y POR VEREDA

U.I.6.3				NORMAS GENERALES SOBRE COCHERAS Y/O ESTACIONAMIENTOS

U.I.6.3.1			ACCESO Y SALIDA

U.I.6.3.2			VEREDA PUBLICA

U.I.6.3.3			RAMPA DE INGRESO

U.I.6.3.4			SEÑALIZACION

U.I.6.3.5			CIRCULACION INTERIOR

U.I.6.3.6			DISTRIBUCION DE VEHICULOS

U.I.6.3.7			INSTALACION ELECTRICA

U.I.6.3.8			DEFENSAS

U.I.6.4				NORMAS PARTICULARES PARA PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO

U.I.6.4.1			MUROS DE CIERRE

U.I.6.4.2			MUROS DIVISORIOS

U.I.6.4.3			SOLADO

U.I.6.4.4			CASILLA DE CONTROL Y BAÑO

U.I.6.4.5			ESTACIONAMIENTO DE MOTOS

U.I.6.4.6			PREVENCIONES DE INCENDIO

U.I.6.4.7			HORARIO DE ESTACIONAMIENTO

U.I.6.4.8			REQUISITOS COMPLEMENTARIOS

U.I.6.4.9			PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO PRIVADAS

U.I.6.4.10			PRESENTACION DE PLANOS

U.I.6.5				DE LAS PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO EXISTENTES

U.I.6.6		              	EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGAS O PERSONAS, DE ALQUILERES DE UNIDADES Y DE ADIESTRAMIENTO DE MANEJO

U.I.6.6.1			AGENCIA DE TAXI-FLET

U.I.6.6.1.1			UBICACION

U.I.6.6.1.2			PLAYA DE MANIOBRAS

U.I.6.6.1.3			DEPOSITO DE CARGAS

U.I.6.6.1.4			SALA DE ESPERA DEL PERSONAL

U.I.6.6.1.5			SERVICIOS SANITARIOS

U.I.6.6.1.6			ANEXOS

U.I.6.6.1.7			PREVENCIONES CONTRA INCENDIOS.

U.I.6.6.2			EMPRESAS DE TRANSPORTE DE MUDANZAS

U.I.6.6.2.1			PLAYA DE MANIOBRAS

U.I.6.6.2.2			DEPOSITO DE MERCADERIAS

U.I.6.6.2.3			OFICINAS,SALA DE ESPERA DEL PERSONAL Y RECEP. Y ENTREGA BULTOS

U.I.6.6.2.4			SERVICIOS SANITARIOS

U.I.6.6.2.5			ANEXOS

U.I.6.6.2.6			PREVENCIONES CONTRA INCENDIO

U.I.6.6.3			AGENCIA DE ALQUILER DE AUTOMOVILES

U.I.6.6.4			ACADEMIA DE CONDUCTORES

U.I.6.6.5			TERMINALES DE OMNIBUS O TRANSPORTE DE PASAJEROS

CAPITULO  U.II:

DE LAS NORMAS DE EDIFICACION

U.II.1				DE LAS CONSTRUCCIONES

U.II.1.1				BASAMENTO

U.II.1.1.1			MEDICION DE LA ALTURA DE BASAMENTO

U.II.1.2     		                   TORRE

U.II.1.3     		                   RETIROS

U.II.1.3.1 			OCUPACION DE LOS RETIROS OBLIGATORIOS SOBRE BASAMENTO

U.II.1.3.2  		                   UNIFICACION DE RETIROS

U.II.1.3.3  		                   OCUPACION DE RETIROS FRONTALES

U.II.2    			DE LA ARQUITECTURA

U.II.3    			DE LAS SALIENTES

U.II.3.1				SALIENTES SOBRE RETIROS OBLIGATORIOS

U.II.3.2				SALIENTES SOBRE LA VIA PUBLICA

U.II.3.3				DE LOS MUROS DE CORONAMIENTO Y CORNISAS

U.II.3.4				DE LOS ANUNCIOS

U.II.3.4.1			ANUNCIOS EN EL FRENTE DE LOS EDIFICIOS

U.II.3.4.2			ANUNCIOS EN LUGARES PUBLICOS

U.II.3.4.3			LETREROS, PAPELERAS PUBLICITARIAS Y  CARTELERAS SOBRE POSTES O PARANTES EN VEREDAS Y PARADORES DE TRANSPORTE PUBLICO

U.II.3.4.4			ANUNCIOS INDEPENDIENTES UBICADOS EN EL INTERIOR DE PREDIOS PRIVADOS CON VISTA A LA VÍA PUBLICA

U.II.3.4.5			ANUNCIOS EN CIERRES PROVISORIOS DE OBRAS EN CONSTRUCCION O CAMBIABLES APOYADOS EN LOS MUROS DE CIERRES REGLAMENTARIOS DE BALDÍOS.-

U.II.3.4.6			LETREROS EN INTERIORES DE GALERIAS COMERCIALES

U.II.3.4.7	 		APROBACION POR EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE

U.II.3.4.8	 		INSTALACION ELECTRICA

U.II.3.4.9			CASOS NO CONTEMPLADOS

U.II.3.4.10		                    DE LA TRAMITACION

U.II.3.4.11		                    DE LAS PENALIDADES

U.II.4   			INDICADORES URBANOS

U.II.4.1				DEFINICIONES

U.II.5   			ZONIFICACION

U.II.5.1 			ZONA DR 1

U.II.5.1.1 			SUB-ZONA DR 1 a

U.II.5.1.1.1		DELIMITACION

U.II.5.1.1.2		RETIROS ESPECIALES EN ZONA RESIDENCIAL DR 1a

U.II.5.1.1.3		PREMISAS ESPECIALES

U.II.5.1.2 			SUB-ZONA DR 1 b

U.II.5.1.2.1		DELIMITACION

U.II.5.1.2.2		PREMISAS ESPECIALES

U.II.5.1.3			SUB-ZONA DR 1 c

U.II.5.1.3.1		DELIMITACION

U.II.5.1.3.2		PREMISAS ESPECIALES

U.II.5.1.4 			SUB-ZONA DR 1 d

U.II.5.1.4.1		DELIMITACION

U.II.5.1.4.2		PREMISAS ESPECIALES

U.II.5.2 			ZONA DR 2

U.II.5.2.1 			SUB-ZONA DR 2 a

U.II.5.2.1.1		DELIMITACION

U.II.5.2.1.2		PREMISAS ESPECIALES

U.II.5.2.2 			SUB-ZONA DR 2 b

U.II.5.2.2.1		DELIMITACION

U.II.5.2.2.2		PREMISAS ESPECIALES

U.II.5.3 			ZONA  DR 3

U.II.5.4 			ZONA  DC 1

U.II.5.5 			ZONA  DC 2

U.II.5.6 			ZONA  DC 3

CAPITULO U.III:

DE LAS NORMAS DE ZONIFICACION

U.III.1   			SUBDIVISION EN ZONAS

U.III.1.1  			ZONA CENTRAL

U.III.1.1.1			SUB-ZONA 1

U.III.1.1.2			SUB-ZONA 2

U.III.1.2 			ZONA URBANA ESPECIAL

U.III.1.3  			ZONAS COMERCIALES

U.III.1.3.1  		ZONA COMERCIAL 1

U.III.1.3.2  		ZONA COMERCIAL 2

U.III.1.3.3  		ZONA COMERCIAL 3

U.III.1.3.4  		ZONA COMERCIAL 4

U.III.1.4	  		ZONAS RESIDENCIALES

U.III.1.4.1  		ZONA  RESIDENCIAL 1

U.III.1.4.2  		ZONA  RESIDENCIAL 2

U.III.1.4.3  		ZONA  RESIDENCIAL 3

U.III.1.4.4  		ZONA  RESIDENCIAL 4

U.III.1.4.5  		ZONA  RESIDENCIAL  NO PLANIFICADA 5

U.III.1.5 			ZONA PARQUE

U.III.1.6  			ESPACIOS DE USOS PUNTUALES

U.III.1.7  			ZONAS DE RESERVA URBANA

U.III.1.7.1  		ZONAS DE RESERVA URBANA 1

U.III.1.7.2  		ZONAS DE RESERVA URBANA 2

U.III.1.7.3  		ZONAS DE RESERVA URBANA 3

U.III.1.8  			ZONA ECOLOGICA NATURAL

U.III.2  			CLASIFICACION DE LOS USOS

U.III. 2.1  			CRITERIOS GENERALES SOBRE LOS TIPOS O RUBROS

U.III.2.2  			DEFINICION DE TERMINOS TECNICOS

U.III. 2.2.1  		RELATIVOS AL USO

U.III. 2.2.2  		RELATIVOS AL RUBRO O TIPO DE ACTIVIDAD

U.III. 2.3  			DE LOS GRUPOS

U.III. 2.4  			DE LOS SUBGRUPOS RELATIVOS A LOS USOS

U.III. 2.5  			DEL FACTOR DE OCUPACION SEGUN LOS USOS

U.III. 2.5.1  		EDIFICIOS PARA RESIDENCIA

U.III. 2.5.2  		EDIFICIOS ASISTENCIALES

U.III. 2.5.3  		EDIFICIOS DE CARACTER CULTURAL

U.III. 2.5.4  		EDIFICIOS PARA REUNIONES DE CARACTER  DEPORTIVO

U.III. 2.5.5  		EDIFICIOS PARA REUNIONES Y ESPARCIMIENTO

U.III. 2.5.6  		EDIFICIOS PARA REUNIONES DE CARACTER PUBLICO

U.III. 2.5.7  		EDIFICIOS MERCANTILES

U.III. 2.5.8  		EDIFICIOS INDUSTRIALES

U.III. 2.5.9  		EDIFICIOS COMERCIALES

U.III. 2.6   		                   DE LA COMISION DE FACTIBILIDAD DE USOS

U.III. 2.6.1  		INTEGRACION

U.III. 2.6.2  		FUNCIONES

U.III. 2.6.3  		PROCEDIMIENTO

U.III. 2.7			PLANILLA DE USOS PERMITIDOS EN CADA ZONA

CAPITULO U.IV:

DE LAS NORMAS SOBRE SEGURIDAD URBANA

U.IV.1 			DE LA UTILIZACION DEL VIDRIO EN LA  CONSTRUCCION

U.IV.1.1    		                   DE LAS DEFINICIONES

U.IV.1.2  			DE LAS PREVENCIONES GENERALES

U.IV.1.2.1 		                    REQUERIMIENTOS INDISPENSABLES

U.IV.1.2.2 		                   INSTALACION

U.IV.1.2.3 		                   DETERMINACION DEL ESPESOR

U.IV.1.2.4 	                       	ELECCION DEL TIPO DE VIDRIO

U.IV.1.3 			DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS AREAS DE RIESGO

U.IV.1.3.1 		                    AREAS DE RIESGO

U.IV.1.3.2 		SUPERFICIE VIDRIADA

U.IV.1.3.2.1 		PUERTA VIDRIADA

U.IV.1.3.2.2 		BARANDA PROTECTORA

U.IV.1.3.3 		                    SUPERFICIE VIDRIADA INCLINADA

U.IV.1.3.3.1 		ESTRUCTURA SOSTEN DE SUPERFICIE VIDRIADA INCLINADA

U.IV.1.3.4 		                    VIDRIOS DE SEGURIDAD

U.IV.1.3.4.1 		REQUISITOS PARA LA INSTALACION

U.IV.1.3.4.2 		IDENTIFICACION

U.IV.1.3.5 		                    VIDRIOS BASICOS O RECOCIDOS

U.IV.1.4 			VARIOS

U.IV.1.4.1 		                   REPOSICION

U.IV.1.4.2 		                   MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

U.IV.1.5 			REQUISITOS PARA LA GESTION DE USOS

U.IV.1.5.1 		                   USOS

U.IV.1.5.2 		                   EDUCACION

U.IV.1.5.3 		                   EDIFICIOS EXISTENTES

U.IV.1.5.4 		                   CAMBIO DE DESTINO

U.IV.1.6  			CARTELES

CAPITULO U.V:

DE LAS NORMAS ESPECIALES

U.V.1  			DEL CENTRO CIVICO

U.V.1.1			                   REGLAMENTACION

U.V.1.2			                   EDIFICIOS DEL DOMINIO PUBLICO DENTRO  DE LOS LIMITES DEL CENTRO CIVICO

U.V.1.3			                   PREDIOS DEL DOMINIO PRIVADO

U.V.1.4			                   PROPIEDADES SUJETAS A EXPROPIACION

U.V.1.5			                   TERRENOS DEL INV.

U.V.2				BARRIO DALVIAN

U.V.2.1				REGLAMENTACION

U.V.2.2			                   INDICES DE OCUPACION DEL TERRENO

U.V.2.3				RÉGIMEN DE RETIROS

U.V.2.4				CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS  COMPLEMENTARIOS

U.V.2.5			                    CIERRES

U.V.2.6			ALTURAS

U.V.2.7			TECHOS

U.V.2.8			TANQUES DE AGUA

U.V.2.9			VEREDAS

U.V.2.10			ELEMENTOS OBRANTES EN DOCUMENTACION

U.V.2.11			INICIO  DE  CONSTRUCCIÓN

U.V.2.12			RESIDUOS

U.V.2.13			SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

U.V.2.14			SUBSISTENCIA

U.V.3  			MANZANA MERCEDARIA

U.V.3.1 			DENOMINACION

U.V.3.2			SECTOR QUE COMPRENDE LA REGLAMENTACION

U.V.3.3			PARCELAMIENTO DE LA MANZANA MERCEDARIA

U.V.3.3.1	 		CERCO PROVISORIO

U.V.3.3.2 			USO

U.V.3.4 			DE LOS RETIROS

U.V.3.4.1 			RETIROS FRONTALES

U.V.3.4.2			RETIROS A LA IGLESIA Y SECTOR CONVENTUAL Y PARROQUIAL

U.V.3.4.3			RETIROS ENTRE LOS EDIFICIOS DEL CONJUNTO HABITACIONAL

U.V.3.5			DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS EDIFICIOS HABITACIONALES

U.V.3.5.1			PLANTA DE LA TORRE

U.V.3.5.2 			ALTURA MINIMA DE LA TORRE

U.V.3.5.3			ALTURA MAXIMA DE LA TORRE

U.V.3.5.4 			TRATAMIENTO ARQUITECTONICO

U.V.3.6					DE LOS ESTACIONAMIENTOS

U.V.3.6.1 			ESTACIONAMIENTOS EN SUBSUELOS

U.V.3.6.2			ESTACIONAMIENTO EN ESPACIOS PARQUIZADOS.

U.V.3.7				                    DE LA COTA DE NIVEL DE CONSTRUCCION

U.V.3.8				                    DE LA PARQUIZACION DE LOS ESPACIOS LIBRES

U.V.3.9				                   DE LOS USOS

U.V.3.9.1			EN LA MANZANA MERCEDARIA

U.V.3.9.2 			EN LAS MANZANAS COLINDANTES

U.V.3.10			EXCEPCIONES SOBRE PROPUESTAS DE CONSTRUCCION

U.V.4  			ESTACION DE PASAJEROS Y CARGAS  DEL FERROCARRIL

U.V.5  			MILITAR

## U.V.6  		          	PARQUE CENTRAL

#### U.V.7  			DE LA ZONA RESIDENCIAL PARQUE

U.V.7.1				DELIMITACION DE LA ZONA

U.V.7.2				RETIRO FRONTAL

U.V.7.3	.		               PROHIBICIÓN DE BASAMENTO

U.V.7.4			               CIERRES

U.V.7.5			              SUPERFICIE DE OCUPACION

U.V.7.6			              SUPERFICIE DE OCUPACION PARA LOS LOTES EN ESQUINA

U.V.7.7			              TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO

U.V.7.8			              OBLIGATORIEDAD DE COCHERAS

U.V.7.9			              AMPLIACIONES

U.V.8  			TERRENOS EX-ESTACION TRASANDINO

U.V.9  			CENTRO UNIVERSITARIO

U.V.10  			PEATONAL SARMIENTO

U.V.11			PASEO COMERCIAL CALLE LAS HERAS

U.V.12			PASEO CALLE SAN MARTIN

U.V.13			DIAGONAL HAMMARSKJOLD

U.V.14			NORMAS SOBRE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE

INSTALACIONES PARA DIVERSION

U.V.14.1			PARQUES DE DIVERSIONES, CIRCOS, FERIAS, EXPOSICIONES Y AFINES

U.V.14.1.1		DE LOS PERMISOS PARA SU INSTALACION

U.V.14.1.2		UBICACION

U.V.14.1.3		REQUISITOS GENERALES

U.V.14.1.4		PRESENTACION DEL PERMISO

SEGUNDA PARTE: DE LA EDIFICACION...................(E)

CAPITULO (E.I):

PROCESO Y GESTION DE VISACION

E.I.1				TRAMITACION

E.I.1.1  			DE LOS TRABAJOS QUE REQUIEREN PERMISO

E.I.1.2  			DE LOS TRABAJOS QUE REQUIEREN AVISO

E.I.1.3  			OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACIÓN DE REPARTICIONES NACIONALES,                                                                                          PROVINCIALES Y/O  AUTARQUICAS

E.I.1.4  			DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR

E.I.1.4.1  			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REFACCION, O MODIFICACION DE EDIFICIOS Y/O                                                                             	CONSTRUCCIONES EXISTENTES

E.I.1.4.2  			PARA  MODIFICACIONES EN OBRAS Y/O CONSTRUCCIONES EN EJECUCION

E.I.1.4.3  			PARA DEMOLICION DE EDIFICIOS

E.I.1.4.4  			PARA CONSTRUCCION DE SEPULCROS

E.I.1.4.5  			PARA OBRAS MENORES

E.I.1.4.6  			PARA EDIFICACION POR ETAPAS

E.I.1.4.7  			PARA LA INSPECCION FINAL

E.I.1.4.8  			PRESENTACION DE ANTEPROYECTOS

E.I.1.5  			DE LAS CARACTERISTICAS DE LA DOCUMENTACION

E.I.1.5.1  		ESCALAS METRICAS

E.I.1.5.2  			DETALLES IMPRESCINDIBLES EN LOS PLANOS DE EDIFICACION

E.I.1.5.3  			DETALLES IMPRESCINDIBLES EN LOS PLANOS DE ANTEPROYECTO

E.I.1.6  			DE LAS TRAMITACIONES

E.I.1.6.1  		PLAZOS PARA LA VISACION

E.I.1.6.2  		              FECHA DE OTORGAMIENTO DEL PERMISO

E.I.1.6.3  		               CADUCIDAD DE LOS PERMISOS CONCEDIDOS

E.I.1.6.4  		               OBRAS PARALIZADAS

E.I.1.6.5 			PROSECUCION DE LOS TRABAJOS PARALIZADOS DE EDIFICIOS NO CONFORME AL                                          	CODIGO

E.I.1.6.6 			CADUCIDAD DE LOS  PERMISOS CONCEDIDOS PARA EDIFICIOS NO CONFORME AL                                           	CODIGO

E.I.1.6.7 			VISACION DE PROYECTOS DEFINITIVOS CON ANTEPROYECTOS YA VISADOS

E.I.1.7  			OBLIGATORIEDAD DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE EDIFICACION

E.I.2				PROFESIONALES

E.I.2.1  			ALCANCES DE LOS TITULOS PROFESIONALES

E.I.2.2  			FUNCION  DE LOS  PROFESIONALES ACTUANTES

E.I.2.2.1  		              RESPONSABILIDAD DEL PROYECTISTA Y CALCULISTA

E.I.2.2.2  		              RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR TECNICO

E.I.2.2.3  		              RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE TECNICO

E.I.2.2.4  		              RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR DE OBRA

E.I.2.2.5  		              RESPONSABILIDADES NO ESPECIFICADAS

E.I.2.2.6 			CAMBIOS DE FIRMA

E.I.2.2.7  		             LA NO CONCURRENCIA DE LOS PROFESIONALES A LA OBRA

E.I.2.3  			ESTABLECENSE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESIONALES QUE ACTUAN EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

E.I.2.3.1  		              RESPONSABILIDAD DEL PROYECTISTA Y CALCULISTA

E.I.2.3.2  		              RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR TECNICO

E.I.2.3.3  		              RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR

E.I.2.3.4  		              RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE TECNICO

E.I.2.4  			CAMBIOS DE DOMICILIO DE PROPIETARIOS PROFESIONALES Y EMPRESAS

E.I.3				EJECUCION Y CONTRALOR DE OBRAS

E.I.3.1  			DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

E.I.3.1.1  		              LETRERO DE OBRA

E.I.3.1.2  		              DOCUMENTACION EN OBRA

E.I.3.1.2.1  		LIBRO DE OBRA

E.I.3.1.3  	                           	SOLICITUD DE INSPECCIONES

E.I.3.1.4  	                   	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS

E.I.3.2  			DE LA INSPECCION Y DEL CONTRALOR DE LAS OBRAS

E.I.3.3  			DE LAS OBRAS CLANDESTINAS

E.I.3.3.1  	                   	REGIMEN DE MULTAS PARA CONSTRUCCIONES CLANDESTINAS

E.I.3.4  			DEL USO DE LA FUERZA PUBLICA

E.I.3.5  			DE LAS SANCIONES Y PENALIDADES

E.I.3.5.1  		              APERCIBIMIENTO

E.I.3.5.2  		              PARALIZACION DE OBRA

E.I.3.5.3  		              MULTAS

E.I.3.5.4  		              PARALIZACION DE OBRA Y MULTA

E.I.3.5.5  		              SUSPENSIONES

E.I.3.5.6  		              DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES Y/O RESTITUCION A SU ESTADO PRIMITIVO

E.I.3.5.7  		DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES Y/O RESTITUCION A SU ESTADO PRIMITIVO  Y MULTA

E.I.3.5.8  		              REGISTRO DE SANCIONES Y PENALIDADES

E.I.3.5.9  		              GRADUACION DE  MULTAS Y PENALIDADES

E.I.3.5.10  		PENALIDADES

E.I.3.5.11  		UNIDAD PUNITIVA

E.I.4				EJECUCION Y CONTRALOR DE OBRAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

E.I.4.1  			DISPOSICIONES GENERALES

E.I.4.1.1			PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

E.I.4.1.2			RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESIONALES INTERVINIENTES

E.I.4.1.3			PERMISO PARA LA INICIACION DE LAS OBRAS

E.I.4.1.4 			DE LAS OBRAS REALIZADAS SIN PERMISO

E.I.4.1.5			SOLICITUD DE INSPECCIONES

E.I.4.1.6			DE LA INSPECCION Y DEL CONTRALOR DE LAS OBRAS

E.I.4.1.7			DE LAS OBRAS CLANDESTINAS

E.I.4.1.8			DEL USO DE LA FUERZA PUBLICA

E.I.4.1.9			TAPADO SIN PERMISO DE CAÑERIAS Y DEMAS  ACCESORIOS

E.I.4.1.10		UTILIZACION DE MATERIALES ANTIRREGLAMENTARIOS

E.I.4.2  			DESCONEXION DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

E.I.4.2.1			POR RESOLUCION DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

E.I.4.2.2			POR RESOLUCION DEL DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA

E.I.4.3  			DE LAS PENALIZACIONES

E.I.4.3.1			POR PRESENTAR PLANOS CON ERROR

E.I.4.3.2			POR TAPADOS DE CAÑERIAS Y DEMAS ACCESORIOS SIN PERMISO

E.I.4.3.3			POR PLANO CONFORME A OBRA QUE NO COINCIDE CON INSTALACION EJECUTADA

E.I.4.3.4			POR HABILITAR INSTALACION ELECTRICA SIN PERMISO

E.I.4.3.5			POR HABILITAR LETREROS O MARQUESINAS SIN AUTORIZACION

E.I.4.3.6			POR CAMBIAR EL DESTINO DE LA CONEXION ELECTRICA

E.I.4.3.7			POR ALIMENTAR LA INSTALACION ELECTRICA DE UN INMUEBLE DESDE OTRO

E.I.4.3.8			POR NO ACATAR ORDEN IMPARTIDA

E.I.4.3.9			POR RETIRAR O VIOLAR PRECINTOS COLOCADOS

E.I.4.3.10		POR INFRACCIONES A LAS DISPOSICIONES VIGENTES

E.I.4.3.11		INFRACTOR REINCIDENTE

E.I.4.3.12		MODO DE FIJACION DE LA UNIDAD PUNITIVA

E.I.4.4  			SUSPENSIONES

E.I.4.5  			REGISTRO DE SANCIONES Y PENALIDADES

CAPITULO E.II:

NORMAS CONSTRUCTIVAS GENERALES PROPIAS DE LOS EDIFICIOS

E.II.1 			CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE EDIFICIOS

E.II.1.1 			VIVIENDA 	- LOCALES HABITABLES

- LOCALES NO HABITABLES

E.II.1.2  			SERVICIO

E.II.1 3  			ESPECIALES

E.II.1.4  			COMERCIALES

E.II.1.5  			INDUSTRIALES

E.II.1.6  			CIRCULACIONES

E.II.1.7 			DE USO MIXTO

E.II.2 			CARACTERISTICAS DE LOS TIPOS DE EDIFICIO

E.II.2.1               		VIVIENDAS  UNIFAMILIARES-MULTIFAMILIARES

E.II.2.1.1			LOCALES HABITABLES

E.II.2.1.1.1      		DIMENSIONES

E.II.2.1.1.1.a    		ALTURA

E.II.2.1.1.1.b    		SUPERFICIE MINIMA

E.II.2.1.1.1.b.1	 	DIURNO

E.II.2.1.1.1.b.2 		NOCTURNO

E.II.2.1.1.1.b.3 		UNIFICADO

E.II.2.1.1.1.c    		PROFUNDIDAD

E.II.2.1.1.2       		ILUMINACION Y VENTILACION(propia de la vivienda)

E.II.2.1.2         		LOCALES  NO HABITABLES

E.II.2.1.2.1      		DIMENSIONES

E.II.2.1.2.1.a		ALTURA

E.II.2.1.2.1.b  		SUPERFICIE

E.II.2.1.2.1.b.1 		BAÑOS

E.II.2.1.2.1.b.2	 	COCINAS

E.II.2.1.2.1.b.3	 	LAVADEROS.

E.II.2.1.2.2       		ILUMINACION Y VENTILACION

E.II.2.1.3			VIVIENDA MINIMA

E.II.2.2			LOCALES DE SERVICIO

E.II.2.3			LOCALES ESPECIALES

E.II.2.4			              LOCALES COMERCIALES

E.II.2.4.1			LOCALES EN GENERAL

E.II.2.4.1.1		ALTURA MINIMA

E.II.2.4.1.2		ENTREPISO

E.II.2.4.1.3		ACCESO A ENTREPISO Y SOTANO

E.II.2.4.1.4		OTROS LOCALES (independencia)

E.II.2.4.1.5		ILUMINACIONY VENTILACION

E.II.2.4.1.6		SERVICIOS SANITARIOS

E.II.2.4 2			GALERIAS DE COMERCIO

E.II.2.4.3			DEPOSITO DE LOCALES COMERCIALES

E.II.2.4.3.1		CARGA Y DESCARGA DE MERCADERIA

E.II.2.4.4			TALLERES COMPLEMENTARIOS DE UN COMERCIO

E.II.2.5               		 LOCALES INDUSTRIALES

E.II.2.5.1			DIMENSIONES DE LOS LOCALES

E.II.2.5.2             		ESCALERAS Y PASARELAS

E.II.2.5.3             		ILUMINACION Y VENTILACION

E.II.2.5.4             		APARATOS EXTRACTORES DE HUMOS Y OLORES

E.II.2.5.5             		REVESTIMIENTOS EN PAREDES Y PISOS

E.II.2.5.6             		CIELORRASOS

E.II.2.5.7             		PROTECCION CONTRA ROEDORES

E.II.2.5.8             		ALMACENAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE MATERIALES INFLAMABLES

E.II.2.5.9           		PRECAUCION CONTRA ACCIDENTES

E.II.2.5.10          		LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS

E.II.2.5.11           		PILETAS DE LAVADO Y DESAGÜES

E.II.2.5.12           	  	PROTECCIÓN A PREDIOS VECINOS Y A LA VIA PUBLICA

E.II.2.5.13           		CARGA Y DESCARGA - VEREDA

E.II.2.5.14          		VIVIENDA Y LOCALES ANEXOS

E.II.2.5.15          		LOCALES DE ELABORACION DE ALIMENTOS

E.II.2.6			CIRCULACIONES

E.II.2.6.1			HORIZONTALES

E.II.2.6.1.1		ASPECTOS GENERALES

E.II.2.6.1.2		ACCESOS Y SALIDAS DE EDIFICIOS

E.II.2.6.2			VERTICALES

E.II.2.6.2.1          		ESCALERAS

E.II.2.6.2.1.a       		PRINCIPALES

E.II.2.6.2.1.b       		SECUNDARIAS

E.II.2.6.2.1.b.1    		COMUN

E.II.2.6.2.1.b.2    		MARINERA

E.II.2.6.2.1.c       		MECANICAS

E.II.2.6.2.1.d		ESCALERAS DE INCENDIO

E.II.2.6.2.2		RAMPAS

E.II.2.6.2.3		ASCENSORES

E.II.2.6.3			ILUMINACION Y VENTILACION DE LAS CIRCULACIONES VERTICALES

E.II.2.7			LOCALES DE USO MIXTO

E.II.3				MEDIOS DE ILUMINACION Y VENTILACION

E.II.3.1			PATIOS

E.II.3.1.1			TIPOS DE PATIOS

E.II.3.1.1.1		PRIMERA CATEGORIA

E.II.3.1.1.2		SEGUNDA CATEGORIA

E.II.3.1.1.3        		AUXILIARES

E.II.3.1.2			CONSIDERACIONES GENERALES

E.II.3.1.3			EXTENSION DE PATIOS

E.II.3.1.4			DISMINUCION DEL DIAMETRO

E.II.3.2              		TUBOS Y CONDUCTOS

E.II.3.2.1            		NORMAS GENERALES

E.II.3.2.2			TIPOS DE VENTILACION

E.II.3.2.2.1         		INDEPENDIENTE PARA CADA LOCAL

E.II.3.2.2.2         		POR TUBO COMUN A VARIOS LOCALES

E.II.3.2.2.3         		MECANICA

E.II.3.2.2.3.1      		PRESCRIPCIONES GENERALES SOBRE VENTILACION MECANICA EN SOTANO O 								              LOCALES HABITABLES

E.II.3.2.2.3.2      		PRESCRIPCIONES PARTICULARES SOBRE VENTILACION MECANICA

E.II.3.3               		CHIMENEAS

E.II.3.3.1			FUNCIONAMIENTO

E.II.3.3.2			DETENTORES DE CHISPAS

E.II.3.3.3			INTERCEPTOR DE HOLLIN

E.II.3.3.4			ALTURA MINIMA DE REMATE DE CHIMENEA

E.II.3.3.5			ALTURA DE REMATE DE CHIMENEA DE ALTA TEMPERATURA O DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

E.II.3.3.6			CONSTRUCCIONES DE CHIMENEAS O CONDUCTOS PARA EVACUAR HUMOS O GASES DE COMBUSTION

E.II.3.3.6.1		NORMAS PARA EL TIPO DE MATERIAL

E.II.3.3.6.2		CONSTRUCCIONES DE HORMIGON ARMADO

E.II.3.3.6.3		CONSTRUCCIONES METALICAS

E.II.3.3.7			CHIMENEA DE QUEMADORES DE GAS

E.II.3.3.8			PASO DE CHIMENEAS A TRAVES DE MATERIAL COMBUSTIBLE

E.II.4				AISLACIONES

E.II.4.1			AISLACIONES DE LOCALES

E.II.4.2			CONDICIONES TERMICAS

E.II.4.3			CONDICIONES ACUSTICAS

E.II.4.4			DE LAS PREVENCIONES CONTRA HUMEDAD

E.II.5				DE LAS OBRAS O INSTALACIONES QUE PRODUZCAN MOLESTIAS

E.II.5.1			INTERCEPCION DE VISTAS  A  PREDIOS LINDEROS Y ENTRE UNIDADES DE USO 								                   INDEPENDIENTE EN UN MISMO PREDIO

E.II.5.2    	APERTURA DE VANOS EN MUROS DIVISORIOS

E.II.5.3			MOLESTIAS PROVENIENTES DE UNA PROPIEDAD VECINA

E.II.5.4			CONDUCTOS HACIA LA PROPIEDAD VECINA

E.II.5.5			INSTALACIONES QUE PRODUCEN VIBRACIONES O RUIDOS  PROHIBICION

E.II.6    			DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

E.II.6.1     		MATERIALES Y SISTEMAS PERMITIDOS

E.II.6.2     		CALIDAD DE LOS MATERIALES  DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

E.II.6.2.1			FACULTADES DE LA DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS RESPECTO DEL ENSAYO DE                                             	                                             MATERIALES

E.II.6.2.2			PERMANENCIA DE MATERIALES NO APROBADOS EN OBRA

E.II.6.2.3			VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO ANTERIOR

E.II.6.3     		COMISION DE ASESORAMIENTO  PARA APROBACION DE NUEVOS									              MATERIALES Y  SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

E.II.6.3.1			PUBLICACION DE NORMAS, MATERIALES Y/O SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

E.II.6.4   			OBLIGACION DE CUMPLIR LAS NORMAS SOBRE MATERIALES Y SISTEMAS

E.II.6.5    		TRAMITACION PARA APROBACION DE SISTEMAS  CONSTRUCTIVOS NO TRADICIONALES

E.II.7   			ARQUITECTURA DIFERENCIADA

E.II.7.1  			ALCANCES

E.II.7.2 			ACCESOS

E.II.7.3  			CIRCULACIONES VERTICALES

E.II.7.4  			CIRCULACIONES HORIZONTALES

E.II.7.5			              SERVICIOS SANITARIOS

CAPITULO E.III:

NORMAS SOBRE INSTALACIONES

E.III.1   			DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

E.III.1.1   		NORMAS DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

E.III.1.1.1 		REQUISITOS PARA LA PRESENTACIONES TÉCNICAS

E.III.1.1.1.1		SOLICITUD

E.III.1.1.1.2 		CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PROFESIONAL

E.III.1.1.1.3 		MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

E.III.1.1.1.4 		RECIBO DE LUZ

E.III.1.1.1.5 		PLANO

E.III.1.1.2		          DISPOSICIONES GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIRSE SIN  EXCEPCIÓN

E.III.1.1.3		              REQUISITOS PARA PRESENTACIONES TÉCNICAS DE OBRAS ELÉCTRICAS NUEVAS

E.III.1.1.4 		REQUISITOS PARA OBRAS ELÉCTRICAS DE AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN, 								              ETC., DONDE NO EXISTA PRESENTACIÓN SIMILAR  DE OBRA CIVIL.

E.III.1.1.5 		REQUISITOS PARA PRESENTACIONES TÉCNICAS DE RELEVAMIENTO

E.III.1.1.6 		REQUISITOS  PARA  PRESENTACIONES  TÉCNICAS  DE  OBRAS  ELÉCTRICAS

MENORES.

E.III.1.1.7 		REQUISITOS  PARA  SOLICITAR  MEDIDOR  ELÉCTRICO PROVISORIO  PARA OBRA.

E.III.1.2 			CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

E.III.1.2.1 		MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

E.III.1.2.2 		PLANOS DE OBRA ELÉCTRICA

E.III.1.2.2.1 		ESCALA

E.III.1.2.2.2 		DIMENSIONES

E.III.1.2.2.3		CARÁTULA

E.III.1.2.2.4 		SIMBOLOGÍA

E.III.1.2.2.5 		PLEGADO DE PLANOS:

E.III.1.2.2.6 		REPRESENTACIÓN CONVENCIONAL

E.III.1.2.2.7		DETALLES A INDICAR EN LOS PLANOS DE OBRAS ELÉCTRICAS

E.III.1.2.2.8		INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

E.III.1.2.2.9 		MODIFICACIONES Y REFORMAS

E.III.1.2.2.10		EJECUCIÓN POR ETAPAS

E.III.1.2.2.11 		PLANOS CONFORME A OBRA

E.III.1.2.2.12 		PLANILLAS DE LOCALES

E.III.1.2.2.13 		PLANO  TIPO

E.III.1.2.2.14		INSTALACIONES PARA TELÉFONO

E.III.1.2.2.15 		DOCUMENTACIÓN POR PROGRAMA DE COMPUTACIÓN

E.III.1.2.3		               DOCUMENTACIÓN SEGÚN  EL TIPO DE OBRA ELÉCTRICA

E.III.1.2.3.1		OBRAS NUEVAS

E.III.1.2.3.2 		AMPLIACIONES

E.III.1.2.3.3		REMODELACIONES

E.III.1.2.3.4 		AUMENTO DE POTENCIA

E.III.1.2.3.5		SEPARACIÓN DE SERVICIO

E.III.1.2.3.6		CAMBIO DE SITIO DE MEDIDORES

E.III.1.2.3.7		RELEVAMIENTO

E.III.1.2.3.8		UBICACIÓN DE BOCAS

E.III.1.2.3.9		AIRE ACONDICIONADO CENTRAL

E.III.1.2.3.10		ASCENSORES Y MONTACARGAS

E.III.1.2.3.11		EQUIPOS GENERADORES

E.III.1.2.3.12		LETREROS Y MARQUESINAS

E.III.1.2.3.12.1		ANUNCIOS Y MARQUESINAS LUMINOSOS E ILUMINADOS, CON LAMPARAS                                                                                           	INCANDESCENTES Y/O FLUORESCENTE

E.III.1.2.3.12.2		ANUNCIOS LUMINOSOS CON TUBOS DE GAS DE ALTA TENSIÓN

E.III.1.2.3.13		EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUALES

E.III.1.2.3.14		INSTALACIONES PROVISORIAS

E.III.1.2.3.15 		CAMBIO DE CONDUCTORES

E.III.1.2.3.16		INSTALACIONES ANTIRREGLAMENTARIAS

E.III.1.3 			DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

E.III.1.3.1 		LIBRO DE OBRA

E.III.1.3.2 		SOLICITUD DE INSPECCIONES

E.III.1.4 			INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS

E.III.1.4.1		               ORGANISMO DE CONTROL

E.III.1.4.2 		CONTROL, HORARIOS DE INSPECCIÓN Y SANCIONES

E.III.1.4.3		              TAPADO DE CANALIZACIONES

E.III.1.4.4		              TAPADO SIN AUTORIZACION

E.III.1.4.5 		ELEMENTOS ANTIRREGLAMENTARIOS

E.III.1.5 			MEMORIAS DESCRIPTIVAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

E.III.1.5.1 		MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

E.III.1.5.2		              MEMORIA DESCRIPTIVA DE LETREROS

E.III.1.5.2.1		LETREROS DE BAJA TENSIÓN

E.III.1.5.2.2		LETREROS A GAS DE ALTA TENSIÓN

E.III.1.5.2.3		ORLAS Y MARQUESINAS

E.III.1.5.2.4		INSTALACIONES EXISTENTES PARA LETREROS

E.III.1.6 			INSTALACIONES PROVISORIAS DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN.

E.III.1.7			CARATULA PLEGADO DE PLANOS

E.III.1.8			REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES. ALCANCE DE ESTAS NORMAS. NORMAS GENERALES

E.III.1.8.1 		LINEAS DE LA INSTALACIÓN - CLASIFICACIÓN

E.III.1.8.2		              TABLEROS.

E.III.1.8.2.1 		PRINCIPAL

E.III.1.8.2.2		TABLEROS SECCIONALES Y SUB-SECCIONALES.

E.III.1.8.2.3 		SELECTIVIDAD DE LAS PROTECCIONES

E.III.1.8.2.4 		UBICACIÓN DE LOS TABLEROS.

E.III.1.8.2.5		MONTAJE

E.III.1.8.2.6 		IDENTIFICACIÓN DE TABLEROS Y CIRCUITOS

E.III.1.8.2.7		MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

E.III.1.8.3 		CIRCUITOS

E.III.1.9 			CONDUCTORES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

E.III.1.9.1 		CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

E.III.1.9.2		               CLASES DE CONDUCTORES

E.III.1.9.3		              PRUEBA DE AISLACIÓN

E.III.1.9.4 		SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES

E.III.1.9.5 		CONDUCTORES ESPECIALES

E.III.1.9.6 		CONDUCTORES EN PARALELO

E.III.1.9.7 		CONDUCTORES DESNUDOS

E.III.1.9.8		              CONDUCTORES CUBIERTOS

E.III.1.9.9		              CONDUCTORES SIMPLES AISLADOS

E.III.1.9.10 	    	CONDUCTORES AISLADOS

E.III.1.9.11 		CONDUCTORES A LA INTEMPERIE

E.III.1.9.12 		CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS

E.III.1.9.13 		CONDUCTORES A LA VISTA

E.III.1.10		              CAÑERÍAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

E.III.1.10.1 		CAÑERÍAS PARA INSTALACIONES EMBUTIDAS

E.III.1.10.1.1 		CAÑERÍAS PERMITIDAS PARA LUZ Y FUERZA MOTRIZ

E.III.1.10.1.2 		CAÑERÍAS PERMITIDAS PARA BAJA TENSIÓN

E.III.1.10.2 		CAÑERÍAS PARA INSTALACIONES A LA VISTA

E.III.1.10.2.1 		EN INTERIORES

E.III.1.10.2.2		A LA INTEMPERIE

E.III.1.10.3 		CONDUCTOS ESPECIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

E.III.1.10.3.1 		CONDUCTOS O CAÑERÍAS BAJO PISO

E.III.1.10.3.2 		CONDUCTOS BAJO LOSA

E.III.1.10.4 		CAÑERÍAS PARA INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

E.III.1.10.5  		CONSIDERACIONES GENERALES PARA INSTALACIONES CON CAÑERÍAS

E.III.2.10.5.1 		CAÑERÍAS VERTICALES

E.III.1.10.5.2 		CAÑERÍAS INDEPENDIENTES

E.III.1.10.6 		CANTIDAD DE CONDUCTORES POR CAÑO

E.III.1.10.7 		EJECUCIÓN DE INSTALACIONES EN CAÑERÍAS

E.III.1.11		               CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS

E.III.1.11.1		MATERIALES

E.III.1.11.2 		UBICACION

E.III.1.11.3 		UNIONES, EMPALMES, DERIVACIONES Y EXTREMOS

E.III.1.11.4		CAMBIO DE CANALIZACIÓN

E.III.1.11.5 		CABLES TENDIDOS DIRECTAMENTE EN ZANJAS

E.III.1.11.6		RADIO MINIMO DE CURVATURA

E.III.1.11.7 		UBICACION RESPECTO DE ACEQUIAS, CAÑERIAS DE AGUA O GAS

E.III.1.11.8 		CAJAS O CAMARAS DE INSPECCION EN INSTALACIONES EN CAÑERÍAS

E.III.1.12 		INSTALACIONES EN CANALETAS Y CONDUCTOS

E.III.1.13		               INSTALACIONES EN CONDUCTOS BAJO PISOS

E.III.1.14 		INSTALACIONES EN SUELOS METÁLICOS CELULARES

E.III.1.14.1 		DEFINICIONES

E.III.1.14.2 		EMPLEO

E.III.1.14.3 		PROPÓSITO

E.III.1.14.4 		TAMAÑO DE LOS CONDUCTORES

E.III.1.14.5 		NÚMERO DE CONDUCTORES POR CONDUCTO

E.III.1.14.6 		EMPALMES Y TOMAS

E.III.1.14.7		TOMAS DISCONTINUAS

E.III.1.14.8 		MARCAS

E.III.1.14.9		CAJAS DE EMPALME

E.III.1.14.10		SALIDAS PARA DERIVACIONES

E.III.1.14.11		CONEXIÓN A LOS ARMARIOS Y EXTENSIONES DESDE LAS CÉLULAS

E.III.1.14.12		GENERALIDADES CONDUCTORES EN SUELOS CELULARES DE HORMIGÓN

E.III.1.14.13		CAMPO DE APLICACIÓN

E.III.1.14.14 		UTILIZACIÓN

E.III.1.14.15		CONDUCTOR COLECTOR

E.III.1.14.16		CONEXIONES DE ARMARIOS Y OTRAS CUBIERTAS

E.III.1.14.17 		CAJAS DE UNIÓN

E.III.1.14.18		MARCA

E.III.1.14.19 		SALIDAS DE TOMAS

E.III.1.14.20 		TAMAÑO DE LOS CONDUCTORES

E.III.1.14.21		NÚMERO DE CONDUCTORES POR CANALIZACIÓN

E.III.1.14.22		EMPALMES Y TOMAS

E.III.1.14.23		CAJAS DE DERIVACIÓN SIN CONTINUIDAD

E.III.1.15		              CAJAS

E.III.1.15.1		MATERIALES

E.III.1.15.2 		TAMAÑO MÍNIMO DE LAS CAJAS

E.III.1.15.3		UBICACION DE LAS CAJAS EN PAREDES Y CIELORRASO DE MADERA

E.III.1.15.4		CAJA TAPADA

E.III.1.15.5		CAJAS RECTANGULARES

E.III.1.15.6 		ACCESIBILIDAD A LAS CAJAS DE PASO Y DE DERIVACIÓN

E.III.1.16 		INSTALACIONES CON CONDUCTORES SOBRE AISLADORES

E.III.1.16.1 		LUGARES PROHIBIDOS

E.III.1.16.2 		SOPORTES

E.III.1.16.3 		LÍNEAS A LA INTEMPERIE

E.III.1.16.4		SEPARACIÓN

E.III.1.16.5 		PASES DE PISOS Y PAREDES

E.III.1.17 		DISPOSICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

E.III.1.17.1 		PASE DE CONDUCTORES

E.III.1.17.2 		UNIÓN DE CONDUCTORES

E.III.1.17.3		CONEXIONADO

E.III.1.17.4		PROTECCIÓN DE LOS CONDUCTORES

E.III.1.17.5 		CONTINUIDAD ELÉCTRICA. CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA

E.III.1.17.6		UNIÓN DE CAJAS Y CAÑOS

E.III.1.17.7		CONTINUIDAD DE LAS CANALIZACIONES Y CAJAS DE DERIVACIÓN

E.III.1.17.8 		CAJAS DE PASO Y CAJAS PARA TOMAS DE CORRIENTE

E.III.1.17.9 		ELEMENTOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN

E.III.1.17.9.1 		INTERRUPTORES Y CONMUTADORES

E.III.1.17.9.2 		FUSIBLES E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS

E.III.1.18		              TOMAS DE CORRIENTE Y FICHAS

E.III.1.18.1 		MATERIALES Y DIMENSIONES

E.III.1.18.2 		CAPACIDAD DE LOS TOMAS DE CORRIENTE

E.III.1.18.3		FUSIBLES EN TOMA DE CORRIENTE Y FICHAS

E.III.1.18.4 		APARATO DE CONSUMO PORTÁTIL

E.III.1.18.5 		CONTACTO ADICIONAL A ESPIGA PARA PUESTA A TIERRA EN TOMAS Y FICHAS

E.III.1.19 		NORMAS DE SEGURIDAD

E.III.1.19.1 		PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS

E.III.1.19.2 		PUESTA A TIERRA

E.III.1.19.3		EJECUCIÓN DE LA TIERRA

E.III.1.19.4 		PROTECCIÓN DIFERENCIAL Y CONSIDERACIONES

E.III.1.19.5		PARARRAYOS

E.III.1.19.6 		TOMA DE TIERRA

E.III.1.19.7 		CONDUCTORES PARA LA CONEXIÓN CON TIERRA

E.III.1.19.8 		TERMINALES DE PUESTA A TIERRA

E.III.1.19.9 		PROTECCIÓN MECÁNICA DE LOS CONDUCTORES DE PUESTA A  TIERRA

E.III.1.19.10 		PRUEBA DE AISLACION

E.III.1.19.11 		VALOR DE LA AISLACION COMO PRUEBA DE AISLACION DE LA INSTALACIÓN

E.III.1.19.12 		PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

E.III.1.20 		PRESCRIPCIONES ADICIONALES PARA LOCALES ESPECIALES

E.III.1.20.1		LOCALES SECOS PARA USOS GENERALES

E.III.1.20.1.1 		DEFINICIÓN

E.III.1.20.1.2 		PISOS AISLANTES Y NO AISLANTES

E.III.1.20.1.3 		PORTALÁMPARAS

E.III.1.20.1.4 		LLAVES Y TOMAS DE CORRIENTE

E.III.1.20.2 		LOCALES POLVORIENTOS

E.III.1.20.2.1 		DEFINICIÓN

E.III.1.20.2.2 		PROTECCIÓN DE FUSIBLES INTERRUPTORES, MOTORES ,ETC

E.III.1.20.3		LOCALES HÚMEDOS

E.III.1.20.3.1		DEFINICIÓN

E.III.1.20.3.2 		FIJACIÓN DE CONDUCTORES

E.III.1.20.3.3 		COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS A LA VISTA

E.III.1.20.3.4 		ACUMULACIÓN DE HUMEDAD

E.III.1.20.3.5 		PASES DE PAREDES Y PISOS

E.III.1.20.3.6		FUSIBLES E INTERRUPTORES

E.III.1.20.3.7		DERIVACIONES

E.III.1.20.3.8		PORTALÁMPARAS

E.III.1.20.3.9		 APARATOS PORTÁTILES

E.III.1.20.3.10		MOTORES

E.III.1.20.4 		LOCALES MOJADOS

E.III.1.20.4.1 		DEFINICIÓN

E.III.1.20.4.2 		DISPOSICIONES GENERALES

E.III.1.20.4.3 		CABLES CON AISLACIÓN TIPO SUBTERRÁNEA

E.III.1.20.4.4 		PORTALÁMPARAS

E.III.1.20.4.5		LÁMPARAS PORTÁTILES

E.III.1.20.4.6 		TOMAS DE CORRIENTES

E.III.1.20.4.7 		MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS

E.III.1.20.5 		LOCALES IMPREGNADOS DE LÍQUIDOS CONDUCTORES CON VAPORES CORROSIVOS.

E.III.1.20.5.1		DEFINICIÓN

E.III.1.20.5.2 		DISPOSICIONES GENERALES

E.III.1.20.5.3		CONDUCTORES DESNUDOS

E.III.1.20.5.4		LÍNEAS

E.III.1.20.5.5 		FUSIBLES E INTERRUPTORES

E.III.1.20.5.6		LÁMPARAS Y PORTALÁMPARAS

E.III.1.20.6 		LOCALES DE AMBIENTES PELIGROSOS

E.III.1.20.6.1		DEFINICIÓN

E.III.1.20.6.2 		DISPOSICIONES GENERALES

E.III.1.20.6.3		INTERRUPTORES, FUSIBLES, APARATOS, ETC.

E.III.1.20.6.4		LÁMPARAS FIJAS Y PORTÁTILES

E.III.1.20.6.5 		LÍNEAS

E.III.1.20.6.6 		CAÑOS Y ACCESORIOS

E.III.1.20.7 		INSTALACIONES A LA INTEMPERIE

E.III.1.20.7.1		DISPOSICIONES GENERALES

E.III.1.20.7.2 		CAÑOS Y ACCESORIOS

E.III.1.20.7.3 		ELEMENTOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE APARATOS Y EQUIPOS

E.III.1.20.7.4 		PROTECCIÓN PARA OPERARIOS

E.III.1.21		              INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ASCENSORES Y MONTACARGAS.

E.III.2.21.1		CIRCUITOS DE FUERZA MOTRIZ

E.III.1.21.2 		TABLEROS DE FUERZA MOTRIZ

E.III.1.21.3		TABLEROS DE CONTROL DE LA MANIOBRA

E.III.1.21.3.1 		CONTACTORES

E.III.1.21.3.2 		OTRAS PROTECCIONES

E.III.1.21.3.3 		IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES

E.III.1.21.4 		INDIVIDUALIZACIÓN DE TABLEROS Y MÁQUINAS

E.III.1.21.5 		TENSIÓN O FUERZA ELECTROMOTRIZ EN CIERTOS CIRCUITOS

E.III.1.21.6		CONDUCTORES Y CONDUCTOS

E.III.1.21.7 		COBERTURAS DE LAS PARTES ACTIVAS

E.III.1.21.8 		CABLES MÓVILES

E.III.1.21.9		OTROS CABLES

E.III.1.21.10		PUESTA A TIERRA

E.III.1.21.11		TOMA DE CORRIENTE EN EL COCHE

E.III.1.22 		ILUMINACION ARTIFICIAL PARA LUZ DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION

E.III.1.22.1		LISTADO DE EDIFICIOS EN LOS QUE SE DEBE CONTAR CON LUZ DE EMERGENCIA Y                                             	                                             SEÑALIZACION

E.III.1.22.2		ENCENDIDO DE LAS LUCES DE SEGURIDAD

E.III.1.22.3		ALIMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

E.III.1.22.4		NIVEL DE ILUMINACIÓN

E.III.1.22.5		DISEÑO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE LUZ DE EMERGENCIA

E.III.1.22.6		SISTEMAS DE LUCES DE EMERGENCIA EN LOCALES ESPECIALES

E.III.1.22.7		BATERÍAS DE ALIMENTACIÓN

E.III.1.22.8		INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS SISTEMAS DE LUZ DE EMERGENCIA

E.III.1.22.9		VERIFICACION PERIODICA DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN

E.III.1.22.10 		EDIFICIOS EXISTENTES

E.III.1.22.11                  	LISTADO DE NORMAS IRAM

E.III.2  			DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS

E.III.2.1			OBLIGATORIEDAD

E.III.2.1.1		             NORMAS Y GRAFICOS

E.III.2.1.2		              REGLAMENTO

E.III.2.2		 	CANTIDAD DE SANITARIOS

E.III.2.3			POZOS ABSORBENTES

E.III.2.4			DESAGÜES PLUVIALES

E.III.2.5			CAMARAS SEPTICAS

E.III.3   		DE LAS INSTALACIONES DE GAS

E.III.3.1			PREVENCIONES

E.III.4   			DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES

E.III.4.1			ASCENSORES, MONTACARGAS Y ESCALERAS MECANICAS

E.III.4.1.1		              CONCEPTOS

E.III.4.1.2		              DE LA OBLIGATORIEDAD DE CONTAR CON ASCENSORES

E.III.4.1.3		              CALCULO DE LA CANTIDAD MINIMA OBLIGATORIA DE ASCENSORES

E.III.4.1.3.1		CANTIDAD DE PERSONAS A TRANSPORTAR

E.III.4.1.3.2		CAPACIDAD DE TRANSPORTE

E.III.4.1.3.3		CANTIDAD DE ASCENSORES

E.III.4.1.3.4		INTERVALO DE ESPERA

E.III.4.1.4		               CAJA DEL ASCENSOR O DEL MONTACARGA

E.III.4.1.4.1		DIMENSIONES DE LA CAJA

E.III.4.1.4.2		SOBRERRECORRIDO SUPERIOR

E.III.4.1.4.3		DISTANCIA MINIMA SUPERIOR

E.III.4.1.4.4		SOBRERRECORRIDO INFERIOR

E.III.4.1.4.5		DISTANCIA MINIMA INFERIOR

E.III.4.1.4.6		FONDO DE LA CAJA

E.III.4.1.4.7		DEFENSAS EN CAJAS NO CERRADAS

E.III.4.1.4.7.a		CARACTERISTICAS DE LAS DEFENSAS

E.III.4.1.5		              RELLANOS O DESCANSOS FRENTE A ASCENSORES

E.III.4.1.6		               DE LA CABINA DE ASCENSORES

E.III.4.1.6.1		DIMENSIONES DE LA CABINA

E.III.4.1.6.2		PANTALLA DE DEFENSA DEL COCHE

E.III.4.1.6.3		ILUMINACION Y VENTILACION DE LA CABINA

E.III.4.1.6.4		TIMBRES DE ALARMA Y TELEFONO DE EMERGENCIA

E.III.4.1.6.5		ESPEJOS Y VIDRIOS EN CABINAS

E.III.4.1.6.6		PUERTAS DE CABINA Y DE RELLANO EN ASCENSORES

E.III.4.1.7		               CUARTO DE MAQUINAS

E.III.4.1.8		               CASILLA O PLATAFORMA PARA POLEAS

E.III.4.1.9		              GUIAS DEL COCHE Y DE SU CONTRAPESO

E.III.4.1.10		CABLES DE ASCENSORES Y MONTACARGAS

E.III.4.1.11		ESPACIO ENTRE COCHE O CONTRAPESO Y PLANOS

VERTICALES DE LA CAJA

E.III.4.1.12		PARACAIDAS Y REGULADOR DE VELOCIDAD EN ASCENSORES.

E.III.4.1.12.1		PARACAIDAS

E.III.4.1.12.2		REGULADOR DE VELOCIDAD

E.III.4.1.13		PARAGOLPES

E.III.4.1.14		DOCUMENTACION TECNICA PARA INSTALACION DE ASCENSORES Y MONTACARGAS

E.III.4.1.15		DEL MANTENIMIENTO

E.III.4.1.15.1 		CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES.

E.III.4.1.15.2 		CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS A PRESTAR.

E.III.4.1.15.3		SUPERVISIÓN

E.III.4.1.16		MONTACARGAS

E.III.4.1.16.1		PRESENTACION

E.III.4.1.16.2		DE LA CAJA DE RECORRIDO Y SALA DE MAQUINAS

E.III.4.1.16.3		DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD

E.III.4.1.17		ESCALERAS MECANICAS Y CINTAS TRANSPORTADORAS

E.III.4.1.17.1		PRESENTACION

E.III.4.1.17.2		NORMAS GENERALES

E.III.4.1.17.3		PENDIENTES NORMALES

E.III.4.1.17.4		DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

E.III.4.1.17.5		CARACTERISTICAS TECNICAS

.

E.III.4.2   		              CLIMATIZACION.REFRIGERACION.CALEFACCION

E.III.4.2.1		              CONDICIONES GENERALES

E.III.4.2.2		              PRESENTACION

E.III.4.2.3		              CONDUCTO DE AIRE CLIMATIZADO

E.III.4.2.4		             EQUIPOS  ACLIMATADORES  DE AIRE Y EXTRACTORES DE AIRE

E.III.4.3   	                     	BUZONES

E.III.4.3.1		              USO OBLIGATORIO

E.III.4.3.2	                      	DIMENSIONES

E.III.4.4   	                   	INSTALACION DE PARARRAYOS

E.III.4.4.1 		DIMENSIONES

E.III.4.4.2  		LAS CONDUCCIONES A TIERRA

E.III.4.4.3	                   	LA TOMA A TIERRA

E.III.4.5   	                   	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

E.III.4.5.1	                   	SU USO

E.III.4.5.2	                   	SU CONSTRUCCIÓN- DIMENSIONES

E.III.4.5.3			UBICACIÓN

E.III.4.5.4	                		CAPACIDAD DEL TANQUE

E.III.4.5.5		             	BOCA DE ACCESO:

E.III.4.5.6	              		CARGA Y DESCARGA:

E.III.4.5.7		              TUBERÍAS

E.III.4.5.8	              		VENTILACIÓN

E.III.4.5.9		              MEDIDORES DE NIVEL

E.III.4.5.10		EXTRACCIÓN DE COMBUSTIBLE

E.III.4.5.11		SISTEMA DE PREVENCIÓN

CAPITULO E.IV:

NORMAS SOBRE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS

E.IV.1   		PROTECCION CONTRA INCENDIOS

E.IV.1.1			DE LAS PREVENCIONES GENERALES CONTRA INCENDIO

E.IV.1.1.1		              EN EDIFICIOS CON USOS DIVERSOS

E.IV.1.1.2		NORMAS A TENER EN CUENTA PARA ESTABLECER LA CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR

E.IV.1.1.3		RESISTENCIA AL FUEGO EN LA EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES Y MUROS EN GENERAL.

E.IV.1.1.4		RESISTENCIA AL FUEGO EN LOS ESTABLECIMIENTOS CON AMBIENTES INFLAMABLES, EXPLOSIVOS

E.IV.1.2 			DEFINICIONES

E.IV.1.2.1	                   	CAJA DE ESCALERAS

E.IV.1.2.2	                   	CARGA DE FUEGO

E.IV.1.2.3     		COEFICIENTE DE SALIDA

E.IV.1.2.4	                   	FACTOR DE OCUPACIÓN

E.IV.1.2.5	                   	MATERIAS EXPLOSIVAS

E.IV.1.2.6	                   	MEDIOS DE ESCAPE

E.IV.1.2.7	                   	MURO CORTAFUEGO

E.IV.1.2.8	                   	PRESURIZACIÓN

E.IV.1.2.9	                   	PUNTO DE INFLAMACIÓN MOMENTÁNEA

E.IV.1.2.10		RESISTENCIA AL FUEGO

E.IV.1.2.11		SECTOR DE INCENDIO

E.IV.1.2.12		SUPERFICIE DE PISO

E.IV.1.2.13		UNIDAD DE ANCHO DE SALIDA

E.IV.1.2.14		VELOCIDAD DE COMBUSTIÓN

E.IV.1.3    		RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LOS EDIFICIOS

E.IV.1.3.1		MODO DE DETERMINAR LA RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

E.IV.1.3.2		ALTERNATIVA EN EL CRITERIO DE CALIFICACIÓN DE LOS MATERIALES  O PRODUCTOS

E.IV.1.3.3		COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES EN EDIFICIOS NUEVOS Y EN EDIFICIOS EXISTENTES.

E.IV.1.4     		DETALLE DE LAS PREVENCIONES CONTRA INCENDIO

E.IV.1.4.1  		PREVENCIONES DE SITUACION

E.IV.1.4.2  		PREVENCIONES DE CONSTRUCCION

E.IV.1.4.2.1 		GENERALES

E.IV.1.4.2.2		ESPECIFICAS

E.IV.1.4.3 		PREVENCIONES PARA FAVORECER LA EXTINCION

E.IV.1.4.3.1 		GENERALES

E.IV.1.4.3.2 		ESPECIFICAS

E.IV.1.4.3.3 		POTENCIAL EXTINTOR

E.IV.1.5 			MEDIOS DE ESCAPE

E.IV.1.5.1			SITUACIÓN DE LOS MEDIOS DE ESCAPE.

E.IV.1.5.1.1		LOCALES INTERIORES EN PLANTA BAJA

E.IV.1.5.2			NÚMERO DE SALIDAS

E.IV.1.5.3			CAJAS DE ESCALERAS

E.IV.1.5.4			ESCALERAS AUXILIARES EXTERIORES

E.IV.1.6 			PREVENCIONES SOBRE ELABORACION, TRANSPORTE,TRANSFORMACION, Y

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE.

E.IV.1.6.1			EXIGENCIAS PARA DEPÓSITOS DE INFLAMABLES DE HASTA 500 LITROS

E.IV.1.6.2			EXIGENCIAS PARA DEPÓSITOS DE INFLAMABLES DE MAS DE 500 LITROS Y HASTA 1.000 LITROS

E.IV.1.6.3			EXIGENCIAS PARA DEPÓSITOS DE INFLAMABLES DE MAS DE 1.000 LITROS  Y HASTA 10.000 LITROS

E.IV.1.6.4			EQUIVALENCIAS ENTRE DISTINTOS TIPOS DE LÍQUIDOS INFLAMABLES

E.IV.1.6.5			INSTALACION DE EXTINCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ELABORACIÓN,

TRANSPORTE, TRANSFORMACION Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES

E.IV.1.7			INTERVENCION DE LA DIVISION DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA

E.IV.1.7.1			DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  PARA LA APROBACIÓN

E.IV.1.7.2			INSPECCIONES A REALIZAR POR LA DIVISIÓN BOMBEROS

E.IV.1.8			DE LA ILUMINACION ARTIFICIAL PARA LUZ DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION

E.IV.1.8.1			ENCENDIDO DE LAS LUCES DE SEGURIDAD O EMERGENCIA

E.IV.1.8.2			ALIMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

E.IV.1.8.3			NIVEL DE ILUMINACIÓN PARA LOS DOS TIPOS DE LUZ DE EMERGENCIA

E.IV.1.8.4			DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE LUZ DE EMERGENCIA

E.IV.1.8.5			SISTEMAS DE LUCES DE EMERGENCIA PARA SALAS DE CIRUGÍA O SIMILARES

E.IV.1.8.6			BATERIAS DE ALIMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA

E.IV.1.8.7			INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALIMENTACION DE  LOS SISTEMAS DE LUZ DE EMERGENCIA

E.IV.1.8.8			EDIFICIOS EXISTENTES

E.IV.1.8.9			CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN

E.IV.1.9			TABLAS

TABLA DE RIESGOS POR ACTIVIDAD

TABLA DE RIESGOS POR CARGA DE FUEGO

PROTECCION MINIMA DE PARTES ESTRUCTURALES

ESPESOR DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SU 									                                 RESISTENCIA AL FUEGO

RESISTENCIAS AL FUEGO NORMALIZADAS Y OBTENCION DE LAS CARGAS DE                                                                                            FUEGO

POTENCIAL EXTINTOR

CUADRO DE PREVENCIONES

E.IV.2  			DEL REGLAMENTO DE ESTRUCTURAS

E.IV.2.1			SOBRECARGAS, CARGAS ACCIDENTALES O UTILES

E.IV.2.2			DE LA RESISTENCIA DE LOS SUELOS

E.IV.3   		 	CERCOS PROVISORIOS

E.IV.3.1			OBLIGACION DE COLOCAR CERCOS PROVISORIOS

E.IV.3.2			CONSTRUCCION DEL CERCO

E.IV.3.3			DIMENSIONES Y UBICACION DEL CERCO

E.IV.3.4			RETIRO DEL CERCO

E.IV.3.5			ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS AL FRENTE DE LAS OBRAS

E.IV.4   			TERRAPLENAMIENTOS Y EXCAVACIONES

E.IV.4.1			TERRAPLENAMIENTOS

E.IV.4.1.1			EJECUCION DE TERRAPLENAMIENTO

E.IV.4.2			EXCAVACIONES

E.IV.4.2.1			DESMONTES

E.IV.4.2.2			EXCAVACIONES QUE AFECTEN A UN PREDIO LINDERO

E.IV.4.2.3			EXCAVACIÓN QUE PUEDIERA CAUSAR DAÑO O PELIGRO:

E.IV.4.2.4			PROTECCIÓN CONTRA ACCIDENTES.

E.IV.4.2.5			DEPÓSITO DE TIERRA Y MATERIALES EN LA VÍA PÚBLICA.

E.IV.5   			FUNDACIONES

E.IV.5.1			DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS EN LAS FUNDACIONES

E.IV.5.2			CASOS EN LOS QUE SE REQUERIRA EL ENSAYO DE TERRENO

E.IV.5.3			SUBMURACIONES

E.IV.5.4			INICIO DE TRABAJOS

E.IV.5.5			PLAZOS

E.IV.5.6			GARANTÍA DE LA OBLIGACIÓN PREVISTA

E.IV.5.7			INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO

E.IV.5.8			EN CASO DE INFRACCIONES O DE COMPROBARSE DEFICIENCIAS

E.IV.5.9			MODO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE SUBMURACIÓN

E.IV.5.10			MODO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONTENCIÓN

E.IV.5.11			FUNDACIONES EN TERRENOS DE RELLENO O HÚMEDOS.

E.IV.5.12			CIMIENTOS

E.IV.5.13			BASES O ZAPATAS

E.IV.5.14			RESISTENCIA AL EMPUJE LATERAL

E.IV.5.15			DOSAJE DE MATERIALES EN LA COMPOSICIÓN DE LOS CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS                                                                         	DE UN EDIFICIO

E.IV.6  			AVANCE DE SOTANO BAJO VEREDA

E.IV.6.1			INSTALACIÓN DE SANITARIOS

E.IV.6.2			ILUMINACION DE SOTANO O SUBSUELO

E.IV.7   			DEMOLICION

E.IV.7.1			CHAPAS, MARCAS,SOPORTES APLICADOS EN OBRAS A DEMOLER

E.IV.7.2			PROTECCION DE LAS PERSONAS

E.IV.7.2.1			DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

E.IV.7.2.2			LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA

E.IV.7.2.3			PELIGRO PARA EL TRÁNSITO

E.IV.7.2.4			MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCIÓN

E.IV.7.3			PROTECCION AL PREDIO CONTIGUO

E.IV.7.3.1			TABIQUES PROTECTORES

E.IV.7.3.2			OBRAS DE DEFENSA DE DEMOLICIONES

E.IV.7.3.3			ESTRUCTURAS DEFICENTES EN CASOS DE DEMOLICIÓN

E.IV.7.3.4			RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA

E.IV.7.4			PROCEDIMIENTO DE UNA DEMOLICION

E.IV.7.4.1			PUNTALES DE SEGURIDAD

E.IV.7.4.2			LIENZOS O CORTINAS CONTRA EL POLVO

E.IV.7.4.3			VIDRIERÍA

E.IV.7.4.4			DERRIBO DE PAREDES, ESTRUCTURAS Y CHIMENEAS

E.IV.7.4.5			CAIDA Y ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS

E.IV.7.4.6			RIEGO OBLIGATORIO EN DEMOLICIONES

E.IV.7.4.7			RELLENO DE ZANJAS Y SÓTANOS

E.IV.7.4.8			CONSERVACIÓN DE MUROS DIVISORIOS

E.IV.7.4.9			DEMOLICIONES PARALIZADAS

E.IV.7.4.10		LIMPIEZA DE TERRENO, CERCA Y VEREDA

E.IV.7.4.11		DEPÓSITO DE MATERIALES EN LA CALLE.

E.IV.7.4.12		EXTERMINIO DE RATAS.

E.IV.8   			DE LOS ANDAMIOS

E.IV.8.1			GENERALIDADES SOBRE ANDAMIOS

E.IV.8.1.1			CALIDAD Y RESISTENCIA DE LOS ANDAMIOS

E.IV.8.1.2			TIPOS DE ANDAMIOS

E.IV.8.1.3	 		ANDAMIOS SOBRE LA VÍA PÚBLICA

E.IV.8.1.4			ACCESOS A ANDAMIOS

E.IV.8.1.5			ANDAMIOS EN OBRAS PARALIZADAS

E.IV.8.2			DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LOS ANDAMIOS

E.IV.8.2.1			ANDAMIOS FIJOS

E.IV.8.2.2			ANDAMIOS SUSPENDIDOS

E.IV.8.2.3			ESCALERAS DE ANDAMIOS

E.IV.8.2.4			PLATAFORMAS DE TRABAJO

E.IV.9	  			DE LA SEPARACION DE COLINDANCIA

E.IV.9.1			EN MUROS DIVISORIOS

E.IV.9.2			POR DILATACION Y FORMA

E.IV.9.3			JUNTAS DE SEPARACION

E.IV.10 		 	DE LAS TORRES GRUAS

E.IV.10.1			TORRES PARA GRUAS, GUINCHES Y MONTACARGAS

CAPITULO E.V:

NORMAS SOBRE REFORMAS Y/O AMPLIACIONES

E.V.1  			DEFINICIONES

E.V.2   			EN EDIFICIOS CONSTRUIDOS CONFORME AL CODIGO DE 									EDIFICACION

E.V.3  			EN EDIFICIOS REGLAMENTARIOS NOCONFORME AL CODIGO

E.V.3.1 			REPARACIONES Y REFECCIONES

E.V.3.2 			REFORMAS

E.V.3.3 			AMPLIACIONES

E.V.3.4 			CAMBIO DE USOS Y/O AMPLIACIONES EN EDIFICIOS CON  USOS 	NO		                                              	                                            PERMITIDOS

E.V.4  			EN EDIFICIOS ANTIRREGLAMENTARIOS

E.V.4.1 			CLASIFICACION DE LOS EDIFICIOS

E.V.4.1.1 			SEGUN SUS CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

E.V.4.1.2 			SEGUN SUS USOS

E.V.4.1.3 			SEGUN LOS DAÑOS QUE PRESENTAN

E.V.4.2 			ZONIFICACION DE LA CIUDAD PARA EDIFICIOS NO VIABLES

E.V.4.3 			PROHIBICION PARA EDIFICIOS  NO APTOS Y NO  VIABLES PARA SER SISMO-

RESISTENTES

E.V.4.4				TRABAJOS PERMITIDOS

E.V.4.4.1 			EDIFICIOS VIABLES PARA SER TRANSFORMADOS EN SISMO-RESISTENTES

E.V.4.4.2 			EDIFICIOS NO APTOS PARA SER SISMO-RESISTENTES

E.V.4.4.2.1 		EDIFICIOS PUBLICOS

E.V.4.4.2.2 		EDIFICIOS SEMI-PUBLICOS

E.V.4.4.2.3 		EDIFICIOS PARA VIVIENDAS

E.V.4.4.3 			EDIFICIOS NO VIABLES PARA SER SISMO-RESISTENTES

E.V.4.4.3.1 		DE USO PUBLICO

E.V.4.4.3.2 		DE USO SEMIPUBLICO

E.V.4.4.3.2.a		CON ELEVADO FACTOR DE OCUPACION

E.V.4.4.3.2.b		CON BAJO FACTOR DE OCUPACION

E.V.4.4.3.3     		DE VIVIENDAS

E.V.4.4.3.3.a  		COLECTIVAS

E.V.4.4.3.3.b 		UNIFAMILIARES

E.V.4.5 			REGLAMENTACIONES PARA LAS CONSTRUCCIONES EN PREDIOS QUE  CUENTEN	   CON MUROS MEDIANEROS CONSTRUIDOS CON MATERIALES ANTIRREGLAMENTARIOS

E.V.4.6 			NORMAS GENERALES PARA LOS MUROS DIVISORIOS O MEDIANEROS NO

VIABLES

E.V.4.7 			ESTADO DE SEGURIDAD

E.V.4.8 			DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

E.V.4.8.1 		TRABAJOS PERMITIDOS

E.V.4.8.2 		EDIFICIOS NO VIABLES DE USO PUBLICO O SEMIPUBLICO

E.V.4.8.3 			EDIFICIOS NO VIABLES DE USO PARA VIVIENDA.

E.V.4.9 			CAMBIOS DE USO Y/O RUBROS, AMPLIACIONES DE RUBROS Y

TRANSFERENCIAS DE COMERCIO

E.V.4.9.1 			EDIFICIOS NO APTOS PARA SER TRANSFORMADOS EN

SISMO-RESISTENTES

E.V.4.9.1.a		DE USO SEMIPUBLICO.

E.V.4.9.1.b		PARA USO DE VIVIENDA

E.V.4.9.1.c 		TRANSFERENCIAS

E.V.4.9.2 		EDIFICIOS NO VIABLES PARA SER TRANSFORMADOS EN SISMO-RESISTENTES

E.V.4.9.2.a 		DE USO SEMIPUBLICO

E.V.4.9.2.a.1 		TRANSFERENCIAS

E.V.4.9.2.b	 	PARA USO DE VIVIENDA

E.V.4.9.3 		COMISION INTERNA

E.V.5  			CONDICIONES GENERALES  DE  EDIFICACION AFECTADOS POR REFORMAS Y/O TRABAJOS O CAMBIO DE USOS A EJECUTAR

E.V.5.1  			CONDICIONES PARA SUBDIVIDIR LOCALES

E.V.5.2  			REFORMAS Y/O REPARACIONES EN EDIFICIOS A EXPROPIAR

E.V.5.3 			OCUPACION DE LOCALES EXISTENTES  CON USOS QUE REQUIEREN MAYOR ALTURA

E.V.5.4 			REQUISITOS PARA DIVIDIR PATIOS COMUNES EXISTENTES

E.V.5.5 			OBRAS QUE AFECTEN A PREDIOS O EDIFICIOS DECLARADOS MONUMENTOS HISTORICOS O DE INTERES CULTURAL

CAPITULO E.VI :

NORMAS  SOBRE  CONSTRUCCIONES ESPECIALES

E.VI.1			EDIFICIOS DE COCHERAS

E.VI.1.1			ACCESOS CIRCULACIONES Y SALIDAS DE LAS PERSONAS

E.VI.1.2			TRATAMIENTO DE LOS MUROS Y SOLADO

E.VI.1.3			ANEXOS

E.VI.1.3.1		LAVADO Y ENGRASE

E.VI.1.3.2		              CARGA DE ACUMULADORES

E.VI.1.3.3		              TALLERES DE PEQUEÑAS REPARACIONES

E.VI.1.3.4	                    	SURTIDORES PARA CARBURANTES

E.VI.1.3.5		SERVICIOS SANITARIOS

E.VI.1.4			VENTILACION DE COCHERAS

E.VI.1.5			PORTONES AUTOMATICOS

E.VI.1.6			ESTACIONAMIENTO EN BANDEJAS SUPERPUESTAS

E.VI.1.7			COMUNICACION INTERNA CON OTROS USOS

E.VI.1.8			PROTECCION DE LAS FACHADAS

E.VI.2  		ESTACIONES DE SERVICIO

E.VI.2.1			DEFINICION

E.VI.2.2			PERMISO DE CONSTRUCCION

E.VI.2.3			REBAJE CORDON DE CALZADA

E.VI.2.4			VEREDAS

E.VI.2.5			ACCESO PARA ENTRADA Y/O SALIDA DE VEHICULOS

E.VI.2.5			ACCESO PARA ENTRADA Y/O SALIDA DE VEHICULOS

E.VI.2.6			INSTALACIONES PARA PROVISION DE SERVICIOS

E.VI.2.7			PROTECCION PEATONAL

E.VI.2.8			REJILLAS PARA DESAGUE

E.VI.2.9			PLAYAS PARA MANIOBRA Y ESTACIONAMIENTO

E.VI.2.10			SUPERFICIE MINIMA DE TERRENO

E.VI.2.11			PROHIBICION ESTACIONAMIENTO EN VIA PUBLICA

E.VI.2.12			SEÑALAMIENTO DE CIRCULACION

E.VI.2.13			SERVICIOS SANITARIOS

E.VI.2.14			SURTIDORES DE COMBUSTIBLE EN LA VIA PUBLICA

E.VI.2.15			MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS

E.VI.2.16			FORESTACION

E.VI.2.17			ESTACIONES DE SERVICIOS EXISTENTES

E.VI.2.18			DESCARGA DE COMBUSTIBLES

E.VI.2.19			PROHIBICIONES

E.VI.2.20			PENALIDADES

E.VI.3   			CEMENTERIO

E.VI.3.1			DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

E.VI.3.2			DE LA PLANIFICACION

E.VI.3.3			DE LOS TERRENOS Y CONSTRUCCIONES EXISTENTES

E.VI.3.4			DE LAS NORMAS SOBRE CONSTRUCCIONES

E.VI.3.5			DE LAS VEREDAS, PUENTES Y ACEQUIAS

E.VI.3.6			DE LOS PLAZOS DE EJECUCION

E.VI.3.7			ORDENAMIENTO Y RESPONSABILIDAD DE CONSTRUCTORES Y/O PROPIETARIOS

E.VI.3.8			DE LAS OBRAS MENORES

E.VI.4   			VELATORIOS

E.VI.4.1			DEFINICION

E.VI.4.2			RESTRICCIONES DE UBICACION

E.VI.4.3			CAMARA DE VELAR

E.VI.4.4			SALA PARA DEUDOS

E.VI.4.5			SALA PARA EL PUBLICO

E.VI.4.6			SERVICIOS SANITARIOS

E.VI.4.7			LUGAR PARA ASCENSO Y DESCENSO

E.VI.4.8			USOS COMPATIBLES CON UN VELATORIO

E.VI.5 			HOTELERIA

E.VI.5.1			DEFINICION

E.VI.5.2			CARACTERISTICAS PARTICULARES DE UN ESTABLECIMIENTO DE HOTELERIA

E.VI.5.2.1			CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

E.VI.5.3			HOTELES

E.VI.5.3.1			DEFINICIÓN

E.VI.5.3.2			CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

E.VI.5.4			MOTEL

E.VI.5.4.1			DEFINICIÓN

E.VI.5.5			RESIDENCIAL

E.VI.5.5.1			DEFINICIÓN

E.VI.5.5.2			CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

E.VI.5.6			PENSION

E.VI.5.6.1			DEFINICIÓN

E.VI.5.6.2			CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:

E.VI.5.7   	                   	APART-HOTEL

E.VI.5.7.1			DEFINICIÓN

E.VI.6 	  		ESTABLECIMIENTOS  DONDE SE SIRVEN  O EXPENDEN COMIDAS

E.VI.6.1			DEFINICION

E.VI.6.2			CARACTERISTICAS PARTICULARES DE UN ESTABLECIMIENTO QUE SIRVE O

EXPENDE COMIDAS

E.VI.6.2.1			CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

E.VI.6.3			COMEDOR O LUGAR PARA PERMANENCIA DE PUBLICO

E.VI.6.4			COCINA O ZONA DE ELABORACION

E.VI.6.5			DESPENSA O DEPOSITO DE MERCADERIAS PARA LA ELABORACION DE COMIDAS

E.VI.6.6			SERVICIOS SANITARIOS

E.VI.6.7			ELIMINACION DE RESIDUOS

E.VI.7				TINTORERIAS, LAVASECOS

E.VI.7.1			REQUISITOS

E.VI.7.2			ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TOXICOS O INFLAMABLES

E.VI.7.3			AMPLIACIONES.

E.VI.7.4			APLICACIÓN SUPLETORIA DE NORMAS TÉCNICAS CONTENIDAS EN LA LEY 19.587

E.VI.8			 	DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS, BANCARIAS, CASAS DE CAMBIO

DE MONEDA EXTRANJERA, COMPAÑIAS DE SEGUROS Y

ADMINISTRADORAS DE FONDOS  DE JUBILACIONES Y PENSIONES.

E.VI.8.1			ZONIFICACION

E.VI.8.2			ZONIFICACION PARA LAS ENTIDADES QUE NO SE UBIQUEN EN COLINDANCIA  CON LA VÍA PÚBLICA

E.VI.9    		EDIFICIOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA Y CARCELARIA

E.VI.9.1			DEFINICION

E.VI.9.2			PERMISO DE CONSTRUCCION E INSTALACION

E.VI.9.3			EDIFICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA

E.VI.9.3.1	 		DE LOS LOCALES

E.VI.9.3.2	                       	SUPERFICIE MINIMA

E.VI.9.3.3  		ILUMINACION Y VENTILACION

E.VI.9.3.4	                      	LOCALES DE RECLUSION TRANSITORIA

E.VI.9.3.5	                   	MEDIDAS DE SEGURIDAD

E.VI.9.3.6 		DIFERENCIACION DE SEXOS

E.VI.9.3.7	                    	SERVICIOS SANITARIOS

E.VI.9.3.8	                        	UNIDAD CELDARIA TIPO

E.VI.9.3.8.1		MEMORIA DESCRIPTIVA

E.VI.10    		EDIFICIOS EDUCACIONALES DE CARACTER PRIVADO

E.VI.10.1			ALCANCES

E.VI.10.2			ZONIFICACION

E.VI.10.3			NORMAS GENERALES

E.VI.10.4			ESTABLECIMIENTOS EXISTENTES